1.pielikums

Tirgus izpētei

“Pasākumu plāna izstrāde Balvu Kultūras un

atpūtas centra ēkas CO2 emisijas samazinājuma neatbilstība novēršanai”

ID Nr. BNP TI 2023/32

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Pasākumu plāna izstrāde Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/32)**

**Tirgus izpētes priekšmets:** Pasākumu plāna izstrāde Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai.

**Objekts:** Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads.

**Darba uzdevums:**

1. Veikt apsekošanu un nepieciešamos mērījumus;
2. Izstrādāt pasākumu plānu CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai. Pasākuma plānā jāiekļauj:
* nepieciešamos CO2 emisijas samazināšanai organizatoriskos un tehniskos pasākumus;
* ja nepieciešams, papildu energoefektivitātes pasākumus, izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu;
* argumentētu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

**Situācijas apraksts:**

Balvu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” Nr.EKII-2/5. Šogad tika iesniegts monitoringa pārskats par trešo pārskata periodu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” iesniegto monitoringa pārskatu apstiprināja ar nosacījumu, ka:

* 2022.gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 72,921 tonnas CO2/gadā **atbilst** projekta līgumā noteiktajam minimālajam apjomam – 67,379 tonnas CO2/gadā;
* sasniegtais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību ir 29,074 kWh/m2 **pārsniedz** projekta līgumā noteikto maksimālo apjomu – 18,890 kWh/m2. Neatbilstības apjoms – pārsniegums 10,184 kWh/m2.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams izstrādāt pasākumu plānu CO2 emisijas samazinājuma neatbilstības novēršanai.