**TIRGUS IZPĒTE**

**BALVU NOVADA Krišjāņu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana**

**ID Nr. BNP TI 2021/101**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Socka-Puisāne, mob. 29447351, e-pasts: [krisjani@balvi.lv](mailto:krisjani@balvi.lv) |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste  Dace Ločmele, mob.28080787  e-pasts: [dace.locmele@balvi.lv](mailto:dace.locmele@balvi.lv) |
| E-pasta adrese | [dome@balvi.lv](mailto:dome@balvi.lv) |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00;  otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00;  piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** Balvu novada Krišjāņu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).
2. **Līguma izpildes vieta:** Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu novads.
3. **Līguma izpildes termiņš:** no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 30.oktobrim.
4. Veikto darbu garantijas termiņam jābūt ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
5. **Apmaksas noteikumi:** pēc darbu pabeigšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.
6. Līgumu par darbu veikšanu slēgs Balvu novada Krišjāņu pagasta pārvalde pēc tirgus izpētes beigām.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Tirgus izpētes priekšmeta apjomu nav atļauts dalīt sīkāk. Šādus piedāvājumus Pasūtītājs noraidīs.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.**
11. **Prasības pretendentam:** 
    1. Pretendentam jābūt reģistrētam LR Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Informācija tiks pārbaudīta LR Uzņēmumu reģistrā <https://www.ur.gov.lv/lv/>. Ārvalstīs reģistrētām personām – ja pretendents, kā arī tā apakšuzņēmēji un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;
    2. Pretendentam jābūt reģistrētam LR Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos darbus. Attiecībā uz ārvalstu būvkomersantam, pasūtītājs atzīst attiecīgās valsts prasībām atbilstoši reģistrētu pretendentu. Informācijas iegūšanai tiek izmantots BIS reģistrs <https://bis.gov.lv/bisp/>. Ārvalstīs reģistrētām personām – ja pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta reģistrācijas apliecības kopija.
    3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (vienā) objektā, kur veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana. Pieredzi var apliecināt, norādot objektu, kurā ir veikti attiecīgie darbi. Objektam ir jābūt pabeigtam.
    4. Pretendents var nodrošināt speciālistu, kam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir izsniegts attiecīgs sertifikāts (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana) un tam ir darba pieredze attiecīgajā jomā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) - vismaz 1 (viens) objekts. Objektam ir jābūt pabeigtam.
    5. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Pretendentu izslēgšanas noteikumi tiks pārbaudīti LR Ārlietu ministrijas mājas lapas www.mfa.gov.lv sadaļā “Ārpolitika” / “Sankcijas”. Tikai ārvalstu uzņēmumiem jāiesniedz attiecīgas ārvalstu iestādes izziņa par valdes/padomes sastāvu un pretendenta apliecinājums, ka izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.
    6. Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums līguma izpildei.
    7. Pretendents darbu veikšanas laikā apņemas ievērot spēkā esošos normatīvus, darba drošības un tehniskās normas, normatīvos aktus, kas regulē paredzētos darbus.
12. **Iesniedzamie dokumenti:**
    1. aizpildīts 1.pielikums “Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums”;
    2. aizpildīts 2.pielikums “Pieteikums dalībai tirgus izpētē”;
    3. Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.3.punktam, pievienojot vismaz 1 (vienu) atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina nepieciešamo pieredzi;
    4. Informācija par speciālista pieredzi atbilstoši 11.4.punktam, pievienojot vismaz 1 (vienu) atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina nepieciešamo pieredzi.
13. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
14. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
15. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
16. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Tirgus izpētes rezultāta.
17. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 23.augustam, plkst. 11:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz [tirgusizpetes@balvi.lv](mailto:tirgusizpetes@balvi.lv) . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.
18. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā laika, tiks atzīti par neatbilstošiem tirgus izpētes noteikumu prasībām.

! **Ievērībai:** sagatavojot Tehnisko/Finanšu piedāvājumu, pretendents nav tiesīgs pie norādītajiem konkrētajiem materiāliem/precēm, lietot vārdus “vai ekvivalents”/“vai analogs”, jo minētā piebilde nozīmē, ka pretendents, iespējams, nepiedāvā tieši norādīto materiālu/preci. Tādējādi, tiks uzskatīts, ka par materiālu/preci ar piebildi “vai ekvivalents”/“vai analogs”, informācija nav sniegta, un nav iespējas pilnībā izvērtēt, vai piedāvājums atbilst tirgus izpētes tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līdz ar to, šāds piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai.

**1.pielikums**

Balvu novada Krišjāņu pagasta notekūdeņu

attīrīšanas iekārtu atjaunošana

ID Nr. BNP TI 2021/101

**Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums vai darbu un materiālu apraksts** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena par 1 mērv. EUR (bez PVN)** | **Kopā par visu apjomu EUR (bez PVN)** |
| **1** | **Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija** | | | | |
| 1.1 | Esošās airācijas kameras un sūkņu stacijas attīrīšana no nosēdumiem | m3 | 135 |  |  |
| 1.2 | Kompresora airfiltriem AIR MAC DBMX 120 vai ekvivalents uzstādīšana ar konteineru (vadības pults) | gab. | 2 |  |  |
| 1.3 | Cauruļu režģa izveidošana, nostiprināšana (no nerūsējošā materiāla) | t/m | 75,00 |  |  |
| 1.4 | Airācijas tvertnes vāka (tiltiņu) atjaunošana 3,6 x 1,1 (metāla, sietveida, pa kuru var pārvietoties) | gab. | 3,00 |  |  |
| 1.4 | Airācijas tvertnes vāka atjaunošana 3,55 x 3,95 (divi gab., daļēji paceļami (atverami)) (skārds ar karkasu) | m2 | 29,00 |  |  |
| 1.5 | Difuzoru ALO 320 vai ekvivalents uzstādīšana uz sieta | gab. | 40,00 |  |  |
| 1.6 | Bedres atsūknēšana 4 x 4 x 5, sienu mazgāšana hidroizolācija | gab. | 1,00 |  |  |
| 1.7 | Spiediensūkņa ar laika releju-dozatoru nomaiņa (WILO HiSewlift3-15 kanalizācijas sūknis 230V, 0,4kW, 4191675) vai analogu. | gab. | 1,00 |  |  |
| 1.8 | Kāpņu uzstādīšanu 0,9 x h 5,0m ar laukumu 0,9 x 0,9. | gab. | 1,00 |  |  |
| **2** | **Infiltrācijas sistēmas ierīkošana** | | | | |
| 2.1 | Kokosa D-150mm ierakšana gruntī (līdz 1,5 m dziļumā, ar kritumu 0,05%) un apbēršana ar rupjo granti, izraktās zemes izlīdzināšana. | t/m | 160 |  |  |
| 2.2 | Skatakas ierīkošana (dzelzsbetona akas D-1,2. 2m dziļumā), savienojuma vietas ierīkošana ar kokosu. | gab. | 1 |  |  |
| **3** | **Sūkņu stacija** | | | | |
| 3.1 | Logu bloku (plastmasas, 0,85 x 0,65) nomaiņa. | gab. | 3 |  |  |
| 3.2 | Durvju (metāla) nomaiņa sūkņu stacijas ēkai (rāmis ar vērtni, aizslēdzamas) 0,95x2,05 | gab. | 2 |  |  |
| **Kopā EUR (bez PVN)** | | | | |  |
| **PVN 21%** | | | | |  |
| **Kopā EUR (ar PVN)** | | | | |  |

**2.pielikums**

Balvu novada Krišjāņu pagasta notekūdeņu

attīrīšanas iekārtu atjaunošana

ID Nr. BNP TI 2021/101

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **Balvu novada pašvaldība**, adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Reģ.Nr.90009115622 |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents  (nosaukums, adrese, Reģ.Nr.) |  |
| Paraksttiesīgā persona  (personas, kura slēgs līgumu, vārds, uzvārds, amats;  ja līgumu slēgs pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |
| Informācija par norēķina kontu  (banka, kods, konta Nr.) |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) |  |

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Balvu novada pašvaldības organizētās tirgus izpētes „Balvu novada Krišjāņu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana” (ID Nr. BNP TI 2021/101), darba uzdevumu un apņemas izpildīt darba uzdevumā noteiktās prasības.

**1. Finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tirgus izpētes priekšmeta nosaukums** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)** | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena ar**  **PVN (EUR)** |
| Balvu novada Krišjāņu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana |  |  |  |

1.2. ☐ *(atzīmēt, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, ka arī darbu un materiālu iespējamie sadārdzinājumi u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas piegādes izmaksas, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīvu darba izpilde.

1.3. Pretendents piekrīt zemāk norādītajai samaksas kārtībai *(atzīmēt, ja piekrīt)*:

☐ Apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

**2. Līguma izpildes termiņš**[[1]](#footnote-1)**:** no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. Būvdarbu garantijas termiņš**[[2]](#footnote-2)**:** \_\_\_ mēneši pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

**4. Pretendenta pieredze**[[3]](#footnote-3)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Informācija par pasūtītāju** (pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona un kontaktinformācija) | **Līguma priekšmets un darbu veikšanas vieta** | **Līguma izpildes periods** |
| 1. |  |  |  |
| *<...>* |  |  |  |

**5. Sertificētais speciālists:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Speciālista vārds, uzvārds** | **Joma, kādā iegūts sertifikāts** | **Sertifikāta numurs** | **Papildus informācija par speciālistu:**  - speciālists ir pretendenta darbinieks;  - ar speciālistu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī līgums vēl nav noslēgts |
| 1. |  |  |  |  |
| *<…>* |  |  |  |  |

**6. Speciālista pieredze**[[4]](#footnote-4)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Informācija par pasūtītāju** (pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona un kontaktinformācija) | **Līguma priekšmets un darbu veikšanas vieta** | **Līguma izpildes periods** |
| 1. |  |  |  |
| *<...>* |  |  |  |

**7. Tehniskais aprīkojums:**

☐ *(atzīmēt, ja piekrīt)* Pretendentam ir darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums līguma izpildei.

**8. Darbu izpilde:**

☐ *(atzīmēt, ja piekrīt)* Pretendents darbu veikšanas laikā ievēros spēkā esošos normatīvus, darba drošības un tehniskās normas, normatīvos aktus, kas regulē paredzētos darbus.

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums] [paraksts] [vārds, uzvārds]*

1. Norādot līguma izpildes termiņu, jāņem vērā tirgus izpētes darba uzdevuma 3.punkts. [↑](#footnote-ref-1)
2. Norādot būvdarbu garantijas termiņu, jāņem vērā tirgus izpētes darba uzdevuma 4.punkts. [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādot informāciju par pretendenta pieredzi, jāņem vērā tirgus izpētes darba uzdevuma 11.3. un 12.3. apakšpunkta prasība. [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādot informāciju par speciālista pieredzi, jāņem vērā tirgus izpētes darba uzdevuma 11.4. un 12.4. apakšpunkta prasība. [↑](#footnote-ref-4)