**TIRGUS IZPĒTE**

**TILŽAS CIEMA ŪDENS VADU REKONSTRUKCIJA.**

**ID NR.** **BNP TI 2020/95**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība/ Tilžas pagasta pārvalde |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622/ 90009303076 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads/ Brīvības iela 3A, Tilža, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa mob.26181117, e-pasts: tilza@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa – Eglīte, t. 64520931,e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv  |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir ūdensvada projektēšanas darbu veikšana un būvdarbi Tilžas ciema ūdensvadu rekonstrukcijai, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas.
2. **Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji:** Iepirkuma priekšmets sastāv no Projektēšanas, kas jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1), turpmāk – Projektēšana; Būvdarbiem, kas jāveic saskaņā ar izstrādāto un akceptēto paskaidrojuma rakstu, turpmāk – Būvdarbi (aptuvenie būvdarbu apjomi Pielikumā Nr.3) (turpmāk – Būvdarbi).
3. **Līguma izpildes vieta:** Tilžas ciems, Tilžas pagasts, Balvu novads.
4. **Līguma izpildes termiņi:** līdz 2020.gada 20.novembrim.
5. **Apmaksas noteikumi:** par projektēšanas darbu izpildi pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas desmit (10) darba dienu laikā un par būvdarbu izpildi arī pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas desmit (10) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Tilžas pagasta pārvalde.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.**
11. **Prasības pretendentam:**
	1. Pretendentam ir pieredze:
12. ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un/vai 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), projektēti vismaz 1 (viens) objekts.
13. ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un /vai 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) – veikti 1 (viena) līdzīga rakstura objekta būvdarbi (izbūvēts ūdensvads), kur katra objekta tīklu garums (atsevišķi ūdensvads) ir vismaz 100 m (simts metri). Objektiem ir jābūt pabeigtiem, nodotiem ekspluatācijā.
	1. Pretendents var nodrošināt šādus speciālistus :
14. sertificētu speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā ar pieredzi inženiertīklu projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām);
15. galveno būvdarbu vadītāju, kam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir izsniegts sertifikāts ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadīšanā, un tam ir darba pieredze attiecīgajā jomā. Būvdarbu vadītājs apliecina, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums būs darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai arī darbosies uz uzņēmuma (pakalpojumu) līguma pamata. Pretendenta piesaistītais būvdarbu vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir uzraudzījis vismaz 1 (vienu) pēc darbu veida līdzvērtīgus būvdarbu veikšanas darbus (ūdensvada izbūves darbus), kur katra objekta tīklu kopējais garums (atsevišķi ūdensvads) ir vismaz 100 m (viens simts metri). Būvniecības objektiem ir jābūt pabeigtiem.
	1. Pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt būvdarbus (informācija tiks pārbaudīta publiski pieejamās datu bāzēs).
16. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2 un tam pievienota darbu izpildes tāme.
	2. pretendenta veikto būvdarbu saraksts un atsauksmes vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētiem būvdarbiem. Atsauksmēs jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi. Ja atsauksmēs neuzrādās būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzamas objekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citu dokumentu, kas satur informāciju par objekta raksturojošiem lielumiem, kopijas.
	3. Informācija/ saraksts ar personām, kas atbildīgas par objektu, norādot vadošo personālu, galvenos darbu vadītājus un speciālistus. Pretendents sniedz informāciju par profesionālo kvalifikāciju un pieredzi (projektētājam un galvenajam būvdarbu vadītājam) jāiesniedz dokumenti, kas apliecina minēto pieredzi.
17. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 17.augustam, plkst. 15:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID NR. BNP TI 2020/95

**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

 **Tehniskās dokumentācijas izstrāde par tILŽAS ciema ŪDENSVADa posma REKONSTRUKCIJu Tilžas pagastā, Balvu novadā.**

Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukcija, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas.

1. **Uzdevums:**

1.1. **Veikt paskaidrojuma raksta izstrādi.**

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | Paskaidrojuma raksta, tāmju un grafisko materiālu izstrāde Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukciju, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas, izveidojot lokveida savienojumu starp ielām : Brīvības iela un Krasta iela; Brīvības iela un Sporta iela.**Papildus pieslēgumi pie saimniecībām nav nepieciešami.** | līgums | 1 |
|  | Paskaidrojuma raksta akceptēšana būvvaldē. |

1. **Projektēšanas uzdevums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objekta nosaukums | Tehniskās dokumentācijas izstrāde Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukcijai, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas. |
|  | Objekta adrese | Brīvības iela 55, Tilžas pagasts, Balvu novads;Krasta iela 7, Tilžas pagasts, Balvu novads;Sporta iela 7, Tilžas pagasts, Balvu novads; Brīvības iela 46a, Tilžas pagasts, Balvu novads |
|  | Būves veids | Jaun-būve | Remonts | Pārbūve | Atjaunošana | Papla-šināš. |
|  |  | **jā** |  |  |
|  | Objekta funkcija un parametri |  Divu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija pieslēdzoties esošajai centra ūdensapgādes sistēmai; |
|  | Pasūtītājs | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde  |
|  | Pasūtītāja atbild.pārstāvis, tālr. Nr. | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vad. tālr.: 26181117 |
|  | Projektēšanasstadija | Publiskā apspriešana  | **NĒ** |
| Paskaidrojuma raksts (**izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāju**) | **JĀ** |
|  | Projekts pa būves kārtām | **NĒ** |
|  | Tipveida risinājuma pielietojums | **NĒ** |
|  | Individuālarisinājumaizstrādāšana | **JĀ** |
|  | **Prasība izstrādāt** |
| 11.1 | Paskaidrojuma raksta izstrāde | **Paskaidrojuma raksts**1. Vispārīgā daļa
2. Skaidrojošais apraksts
3. Apjomi
 |
|  | **Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli** |
| 12.1 | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | **JĀ** |
|  | Paskaidrojuma raksts | Saskaņošanu ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem veic PROJEKTĒTĀJS |
|  | Paskaidrojuma rakstaeksemplāru skaits | 3 eksemplāri t.sk. būvvaldes eksemplārs  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Īpašie nosacījumi** |
| 15.1 | Izstrādājot projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Projektēšanas uzdevumā ietvertās prasības. |

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID NR. BNP TI 2020/95

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Tilžas ciema ūdens vadu rekosntrukcija**

**ID NR. BNP TI 2020/95**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt ūdensvada projektēšanas darbus un būvdarbus Tilžas ciema ūdensvadu rekonstrukcijai atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| Ūdensvada projektēšanas darbu veikšana |  |  |  |
| Būvdarbi Tilžas ciema ūdensvadu rekonstrukcijai |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

Piedāvājumam pievienota darbu izpildes tāme \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

**Pievienotā tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums un darbu apjomi) ir saprotama un Pretendents ir gatavs to izpildīt.**

Darbi tiks veikti līdz 2020.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā. Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_