**TIRGUS IZPĒTE**

**SANITĀRĀ MEZGLA IZVEIDE KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMĀ**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/64**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības komunālinženieris Jānis Morozovs, tālr. 64522805, 29145308e-pasts: janis.morozovs@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa – Eglīte, t. 64520931,e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir sanitārā mezgla izveide Krišjāņu Tautas namā.
2. **Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji:** Plānots izveidot sanitāro mezglu Krišjāņu Tautas namā atbilstoši tehniskajai specifikācijai/darbu apjomiem (Pielikums Nr.1).
3. **Līguma izpildes vieta:** Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574.
4. **Līguma izpildes termiņi:** līdz 2020.gada 30.jūlijam.
5. **Apmaksas noteikumi:** pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas desmit (10) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Krišjāņu pagasta pārvalde.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs pasūtītāja prasībām un būs ar zemāko cenu.**
11. **Prasības pretendentam:**
	1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienā) objektā, kur veikta 1 (vienas) ēkas (būvniecība/pārbūve/rekonstrukcija). Objektā ir veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana.
	2. Pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt būvdarbus (informācija tiks pārbaudīta publiski pieejamās datu bāzēs) un tam ir atbilstoši speciālisti ar sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā un ar sertifikātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadīšanā.
12. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Aizpildīts Pielikums Nr.2 un tam pievienota darbu izpildes tāme.
	2. Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.1.punktam, pievienojot vismaz 1 (vienu) atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina nepieciešamo pieredzi.
	3. Informācija par speciālistiem atbilstoši 11.2.punktam.
13. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 4.jūnijam, plkst. 10:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija/Darbu apjomi

|  |
| --- |
| Sanitarā mezgla izbūve Krišjāņu Tautas namā |
| ***Nr.p.k.*** | ***Darbu un materiālu nosaukums*** | ***Mērv.*** | ***Apjoms*** |
|   | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 1. | Sienas ailes demontāža | m2 | 2 |
| 2. | Grīdas seguma un pamatnes demontāža, būvgružu izvākšana un utilizācija | m2 | 8,82 |
| 3. | Esošās starpsienas demontāža | m2 | 7,88 |
| 4. | Elektroinstalācijas demontāža | obj. | 1 |
| 5. | Teritorijas sakopšana pēc būvdarbiem | obj. | 1 |
|   | **Gŗīda** |   |   |
| 6. | Grīdas betonēšana 100mm biezumā, ar armatūru 4x150x150, hidroizolācija 200mk plēve, putopolistirols 50mm  | m2 | 8,82 |
| 7. | Grīdas flīzēšana | m2 | 8,82 |
|   | **Sienas** |   |   |
| 8. | Metāla karkasa starpsiena ar dubulto mitrumizturīgo reģipsi apšūtu no abām pusēm un akmensvates skaņas izolāciju 50 mm biezumā | m2 | 47,60 |
| 9. | Sienu flīzēšana | m2 | 25,00 |
| 10. | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 20,00 |
| 11. | Durvju montāža 100x205 | gab. | 3,00 |
| 12. | Sienu krāsošana | m2 | 20,00 |
|   | **Griesti** |   |   |
| 13. | Piekārtie griesti GYPROC Casaprano Casostar sistēma vai ekvivalents | m2 | 8,82 |
| 14. | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 3,00 |
|   | **Citi Darbi** |   |   |
| 15. | Elektroinstalācijas slēdžu, rozešu montāža | gab | 3,00 |
| 16. | Kanalizācijas D110 montāža pielēdzoties pie ciemata kanalizācijas tīkla | m | 32,50 |
| 17. | Ūdensvada D32 pievilkšana no ciemata ūdensvada1,8 m dziļumā smilts spilvenā, pieslēgšanās  | m | 86,00 |
| 18. | Pieslēgšanās ūdensvadam, ūdens skaitītāja un ventiļa montāža | kpl. | 1,00 |
| 19. | Izlietņu un krānu montāža | gab. | 2,00 |
| 20. | Tualetes podu montāža | gab. | 2,00 |
| 21. | Apkures sistēmas pielāgošana WC telpu apsildīšanai | obj. | 1,00 |
| 22. | WC pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | obj. | 1,00 |
| 23. | Durvju ailes apdare | kpl. | 3,00 |
| 24. | Ventilācijas ierīkošana | gab. | 1,00 |

Pielikums Nr.2

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**SANITĀRĀ MEZGLA IZVEIDE KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMĀ**

**ID.NR. BNP TI 2020/64**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt sanitārā mezgla izveidi Krišjāņu Tautas namā atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| Sanitārā mezgla izveide Krišjāņu Tautas namā |  |  |  |

Piedāvājumam pievienota darbu izpildes tāme uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām, kura ir sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar sanitārā mezgla izbūves darbiem saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā. Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

Darbi tiks veikti līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_