TIRGUS IZPĒTE

PII “SIENĀZĪTIS” ZĀLES UN KORIDORA REMONTS,

ID Nr. BNP TI 2020/39

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības komunālinženieris Jānis Morozovs, mob.29145308, e-pasts: janis.morozovs@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sendija Cibule, t. 64520931, mob. 26415767, e-pasts: sendija.cibule@balvi.lv |
| Faksa Nr. | 64522453 |
| E-pasta adrese | dome@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets ir PII “Sienāzītis” zāles un koridora remonta veikšana.

- Tirgus izpētes priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

  - PII "Sienāzītis" pirmā stāva zāles remonts.

  - PII "Sienāzītis" pirmā stāva koridora remonts.

- Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji ir norādīti darbu daudzumu sarakstā (Pielikums Nr.1).

- Līguma izpildes vieta: Brīvības iela 50b, Balvi Balvu novads.

- Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 29.maijam.

- Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.

- Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs PII “Sienāzītis”.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu un abām daļām,

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.

- Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2. un pievienotas lokālās tāmes, kas sagatavota, ņemot vērā darbu daudzumu sarakstu (Pielikums Nr.1).

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 26.martam plkst.12:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1.

Darbu daudzumu saraksts

1.daļa - PII "Sienāzītis" pirmā stāva zāles remonts.

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi. |  |  |
| 1 | Logu aizkaru stangu demontāža | kopl. | 4.00 |
| 2 | Pie sienām piestiprinātā aprīkojuma noņemšana | kopl. | 1.00 |
| 3 | Griestu gaismas ķermeņu noņemšana | gab. | 6.00 |
| 4 | Elektr.vadu, kontaktligzdu, slēdžu demontāža | kopl. | 1.00 |
| 5 | Zāles gala sienas skapja demontāža | kopl. | 1.00 |
| 6 | Divu ieejas un zāles gala sienas nišas durvju demontāža | m2 | 6.83 |
| 7 | Sienu koka apdares un sienu nišās iebūvēto skapju demontāža | m2 | 74.50 |
| 8 | Griesu esošās apdares noņemšan | m2 | 70.10 |
| 9 | Grīdas demontāžas darbi | m2 | 70.10 |
| 10 | Būvgružu izvešana | m3 | 3.00 |
|  | Apdares darbi |  |  |
|  | Griesti |  |  |
| 10 | Griestu virsmas sagatavošana krāsošanai (mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana špaktelēšana) | m2 | 70.10 |
| 11 | Griestu virsmas gruntēšana , krāsošana ar tonēto krāsu iekštelpām | m2 | 70.10 |
|  | Sienas |  |  |
| 12 | Sienu nišu no zāles puses aizdare ar reģipši (starpsiena CW un UW50 profīli,50mm akmens vates skaņas izolācija, GKB reģipsis-2kārtas zāles pusē, 1 kārta nišas iekšpusē) | m2 | 7.00 |
| 13 | Reģipša apšuvuma šuvju vietu aizdare(šuvju siets špaktelēšana) | m2 | 7.00 |
| 14 | Sienu, durvju, logu ailu, sienu nišu virsmas gruntēšana, izvilkšana līmenī ar rupjo špakteli, izlīdzināšana ar nobeiguma špakteli - slīpēšana | m2 | 83.90 |
| 15 | Sienu, durvju, logu ailu, sienu nišu virsmas gruntēšana, krāsošana ar tonētu mazgājamu lateksa krāsu iekštelpu sienām (vai līdzvērtīgu) | m2 | 83.90 |
|  | Grīdas |  |  |
| 16 | Smilts pamatnes izbūve, izlīdzināšana, blietēšana | m2 | 70.10 |
| 17 | Geotekstila plēves ierīkošana | m2 | 70.10 |
| 18 | Grīdas betonēšana(cements,grants,plastifikators,armējošā šķiedra,amortizācijas lenta,hidroizolācijas plēve,ekstrudētais putuplasts,armatūras siets) | m2 | 70.10 |
| 19 | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai (betona virsmas slīpēšana, grīdas izlīdzinātājs, dziļumgrunts) | m2 | 70.10 |
| 20 | Linoleja ieklāšana, piegriešana,līmēšana (Linolejs 41,50m x 2,0m 32 klas, linoleja līme) | m2 | 70.10 |
| 21 | Grīdlīstes montāža (PVC plastmasas grīdlīstes 2,5m) | m | 40.00 |
| 22 | Šuvju metināšana (linoleja segumam, PVC seguma metināšanas aukla) | m | 40.00 |
|  | Durvis, logi |  |  |
| 23 | Zāles ieejas koka durvju ar pasīvo vērtni izgatavošana un montāža (1300x2050mm komplektā: eņģes,rokturis,atslēga,pasīvās vērtnes fiksātors) | kopl. | 2.00 |
| 24 | Zāles gala sienas koka durvju izgatavošana, montāža (700x2000mm, komplektā eņģes,rokturis ,atslēga) | kopl. | 1.00 |
| 25 | Logu vertikālo audumu žalūziju uzstādīšana (1840x2520mm) | kopl. | 4.00 |
|  | Elektroapgāde |  |  |
| 26 | El.kabeļu iefrēzēšana sienās un griestos,frēzēšanas vietu aizdare | m | 66.00 |
| 27 | Virsapmetuma LED griestu gaismekļu (40W, 4400lumen, .4000K ar barošanas bloku, 620x620mm) montāža unpievienošana izbūvētai elektroinstalācijai | kopl. | 8.00 |
| 28 | El.kārbu (z/a,6gb.) kontaktligzdu(z/a,4viet.,4gb.) ,slēdžu (z/a,2pol.2gb.) montāžas vietu izbūve,kārbu, rozešu, slēdžu montāža pievienošana izbūvētai elektroinstalācijai | kopl. | 1.00 |
| 29 | Izbūvētās elektroinstalācijas pievienošana esošai sadalei | kopl. | 1.00 |
|  | Mēbeles |  |  |
| 30 | Sienas skapja izgatavošana uzstādīšana pie zāles gala sienas (500x3000x5320mm) | kopl. | 1.00 |
|  | Citi darbi |  |  |
| 31 | Interaktīvās tāfeles, projektora un cita aprīkojuma uzstādīšana(atpakaļ) | kopl. | 1.00 |
| 32 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 6.00 |

2.daļa - PII "Sienāzītis" pirmā stāva koridora remonts.

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi. |  |  |
| 1 | Griestu gaismekļu demontāža | kopl. | 5.00 |
| 2 | El.vadu,kontaktligzdu,slēdžu demontāža | kopl. | 1.00 |
| 3 | Koridora ieejas durvju,kabineta durvju (9gab) demontāža | m2 | 16.61 |
| 4 | Sienas nišās iebūvēto skapju,durvju ,plauktu demontāža | kopl. | 5.00 |
| 5 | Griestu esošās apdares noņemšana | m2 | 27.80 |
| 6 | Sienu un durvju esošās apdares noņemšana | m2 | 9.40 |
| 7 | Sienu koka apdares un sienu nišās iebūvēto skapju demontāža | m2 | 115.83 |
| 9 | Grīdas demontāžas darbi | m2 | 27.80 |
| 10 | Būvgružu izvešana | m3 | 1.20 |
|  | Apdares darbi |  |  |
|  | Griesti |  |  |
| 10 | Giestu virsmas sagatavošana krāsošanai (mazgāšana,gruntēšana, izlīdzināšana špaktelēšana) | m2 | 27.80 |
| 11 | Griestu virsmas gruntēšana , krāsošana ar tonēto krāsu iekštelpām | m2 | 27.80 |
|  | Sienas |  |  |
| 12 | Sienu nišu no zāles puses aizdare ar reģipši (starpsiena CW un UW50 profīli,50mm akmens vates skaņas izolācija, GKB reģipsis-2kārtas zāles pusē, 1 kārta nišas iekšpušē) | m2 | 7.00 |
| 13 | Reģipša apšuvuma šuvju vietu aizdare(šuvju siets āpaktelēšana) | m2 | 7.00 |
| 14 | Sienu, durvju, logu ailu, sienu nišu virsmas gruntēšana, izvilkšana līmenī ar rupjo špakteli, izlīdzināšana ar nobeiguma špakteli - slīpēšana | m2 | 125.33 |
| 15 | Sienu, durvju, logu ailu, sienu nišu virsmas gruntēšana, krāsošanaar tonētu mazgājamu lateksa krāsu iekštelpu sienām (vai līdzvērtīgu) | m2 | 125.33 |
|  | Grīdas |  |  |
| 16 | Smilts pamatnes izbūve, izlīdzināšana, blietēšana | m2 | 27.80 |
| 17 | Geotekstila plēves ierīkošana | m2 | 27.80 |
| 18 | Grīdas betonēšana(cements,grants,plastifikators,armējošā šķiedra,amortizācijas lenta,hidroizolācijas plēve,ekstrudētais putuplasts,armatūras siets) | m2 | 27.80 |
| 19 | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai (betona virsmas slīpēšana, grīdas izlīdzinātājs, dziļumgrunts) | m2 | 27.80 |
| 20 | Linoleja ieklāšana, piegriešana,līmēšana (Linolejs 41,50m x 2,0m 32 klas, linoleja līme) | m2 | 27.80 |
| 21 | Grīdlīstes montāža (PVC plastmasas grīdlīstes 2,5m) | m | 23.00 |
| 22 | Šuvju metināšana (linoleja segumam, PVC seguma metināšanas aukla) | m | 23.00 |
|  | Durvis, logi |  |  |
| 23 | Koridora ieejas koka durvju ar pasīvo vērtni izgatavošana un montāža (950x2050mm komplektā: eņģes,rokturis,atslēga,pasīvās vērtnes fiksātors) | kopl. | 2.00 |
| 24 | Kabinetu koka durvju izgatavošana, montāža (900x2050mm, komplektā eņģes,rokturis ,atslēga) | kopl. | 7.00 |
| 25 | Sienas nišas durvju izgatavošana(700x2000mm,komplektā eņģes,rokturi,atslēgas)montāža | kopl. | 1.00 |
|  | Elektroapgāde |  |  |
| 26 | El.kabeļu iefrēzēšana sienās un griestos,frēzēšanas vietu aizdare | m | 48.00 |
| 27 | Virsapmetuma LED griestu gaismekļu (40W, 4400lumen, .4000K ar barošanas bloku, 620x620mm) montāža unpievienošana izbūvētai elektroinstalācijai | kopl. | 5.00 |
| 28 | El.kārbu (z/a,6gb.) kontaktligzdu(z/a,4viet.,2gb.) ,slēdžu (z/a,2pol.2gb.) montāžas vietu izbūve,kārbu, rozešu, slēdžu montāža pievienošana izbūvētai elektroinstalācijai | kopl. | 1.00 |
| 29 | Izbūvētās elektroinstalācijas pievienošana esošai sadalei | kopl. | 1.00 |
|  | Citi darbi |  |  |
| 21 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 1.50 |

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

PII “SIENĀZĪTIS” ZĀLES UN KORIDORA REMONTS,

ID Nr. BNP TI 2020/39

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Saskaņā ar tirgus izpētes nosacījumiem piedāvājam veikt “PII “Sienāzītis” zāles un koridora remontu”, atbilstoši darbu apjomiem par šādu līgumcenu:

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmets | Piedāvājuma cena EUR (bez PVN) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena EUR (kopā ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PII "Sienāzītis" pirmā stāva zāles remonts |  |  |  |
| 2. | PII "Sienāzītis" pirmā stāva koridora remonts |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |

Pielikumā: Tāme

Piedāvājumam pievienota lokālā tāme, kura tiek sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar remonta darbiem saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2020.gada ___.__________________