TIRGUS IZPĒTE

balvu pilsētas rozu kapu kapličas atjaunošana,

ID Nr. BNP TI 2018/70

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs, mob. 28673272, e-pasts: aleksandrs.snegovs@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sarmīte Gržibovska, tālr. 64522805, mob.26415767, e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv |
| Faksa Nr. | 64522453 |
| E-pasta adrese | dome@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets ir Balvu pilsētas Rozu kapu kapličas atjaunošana.

- Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: norādīti darbu daudzumu sarakstā (Pielikums Nr.1).

- Līguma izpildes vieta: Darbi veicami Rozu kapos, Rudens ielā, Balvos, Balvu novadā.

- Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 10.augustam.

- Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.

- Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.

- Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2 un pievienotas būvniecības tāmes, kas sagatavota, ņemot vērā darbu daudzumu sarakstu.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 25.maijam plkst.15:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

Darbu daudzumu saraksts

| Nr. p.k. | Darba un materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontāžas darbu apjomi |  |  |
| 1.1 | Jumta seguma (šīferis) un latojuma demontāža | m2 | 42,00 |
| 1.2 | Logu un durvju demontāža | apj | 1,00 |
| 1.3 | Betona grīdas un pamatnes demontāža | m3 | 7,40 |
| 1.4 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 10.0 |
| 2 | Sienu un griestu darbu apjomi |  |  |
| 2.1 | Griestu, sienu pirmapstrāde | m2 | 85,2 |
| 2.2 | Griestu, sienu izlīdzināšana (stiklšķiedras siets + līmjava) | m2 | 85,2 |
| 2.3 | Griestu, sienu špaktelēšana un krāsošana ar tonētu akrila krāsu, ieskaitot visus tehnoloģiskos darbus | m2 | 85,2 |
| 2.4 | Materiāli visiem darbiem | Atkarībā no materiāla |  |
| 2.5 | Palīgmateriāli visiem darbiem | Atkarībā no darbu veida |  |
| 3 | Jumta darbu apjomi |  |  |
| 3.1 | Jumta kontrukcijas (spāru) izlīdzināšana | m2 | 42 |
| 3.2 | Pretvēja plēve, montāžas lata 25x50mm (garenlatojums) un latojums 32x100mm | m2 | 48,3 |
| 3.3 | Profilētas loksnes montāža PP 20 (RR -32 tumši brūns), ieskaitot kores un vēja malas | m2 | 42 |
| 3.4 | Tekņu un noteku RR-32 montāža, ieskaitot stiprinājumus un fasondaļas | m | 24.4 |
| 3.5 | Ventilācijas izvads virs jumta | gb | 1 |
| 3.6 | Materiāli visiem darbiem | Atkarībā no materiāla |  |
| 3.7 | Palīgmateriāli visiem darbiem | Atkarībā no darbu veida |  |
| 4 | Grīdu darbu apjomi |  |  |
| 4.1 | Grīdas izlīdzinošā grants kārta b-150 mm blietējot | m3 | 3.7 |
| 4.2 | Polietilēna plēve 200Mk ieklāšana | m2 | 28 |
| 4.3 | Stiegrojuma armatūras sieta ieklāšana, 150x150x40 mm | m2 | 24.7 |
| 4.4 | Grīdas betonēšana b=70 mm, C25/30, ar slīpēšanu | m3 | 1.8 |
| 4.5 | Materiāli visiem darbiem | Atkarībā no materiāla |  |
| 4.6 | Palīgmateriāli visiem darbiem | Atkarībā no darbu veida |  |
| 5 | Logu un durvju darbi |  |  |
| 5.1 | Neveramu PVC logu bloku montāža 600x1330 mm(h) brūns, stiklu aplīmējot ar tumšu aizsargplēvi | gb | 4 |
| 5.2 | Iekšējās un ārējās palodzes | m | 6.4 |
| 5.3 | Koka (ārdurvis) divviru durvju bloka montāža 1300x2150 mm(h) | gb | 1 |
| 5.4 | Materiāli visiem darbiem | Atkarībā no materiāla |  |
| 5.5 | Palīgmateriāli visiem darbiem | Atkarībā no darbu veida |  |
| 6 | Elektroinstalācijas darbi |  |  |
| 6.1 | Jaunas elektrības kabeļu līnijas apgaismojumam un kontakligzdām PVC kanālos | m | 70 |
| 6.2 | LED gaismekļi pie sienām un griestos | gb | 4 |
| 6.3 | Sadale ar B klases automātiem | kpl | 1 |
| 6.4 | Kontaktligzdu, slēdžu un nozarkārbu montāža | kpl | 5 |
| 6.5 | Āra apgiasmojums(virs durvīm) uzstādīšana | gb | 1 |
| 6.6 | Materiāli visiem darbiem | Atkarībā no materiāla |  |
| 6.7 | Palīgmateriāli visiem darbiem | Atkarībā no darbu veida |  |
| 7 | Fasādes darbi |  |  |
| 7.1 | Armējoša stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavā | m2 | 69.2 |
| 7.2 | Logu, durvju ailu apdare | m2 | 6 |
| 7.3 | Gruntēšana ar gruntskrāsu | m2 | 69.2 |
| 7.4 | Krāsošana ar tonētu silikāta krāsu | m2 | 69.2 |
| 7.5 | Sastatņu montāža, demontāža | m2 | 70 |
| 7.6 | Ēkas betona apmale (20mx0,4) ieskaitot zemes darbus | m3 | 0.95 |
| 7.7 | Materiāli visiem darbiem | Atkarībā no materiāla |  |
| 7.8 | Palīgmateriāli visiem darbiem | Atkarībā no darbu veida |  |

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

balvu pilsētas rozu kapu kapličas atjaunošana,

ID Nr. BNP TI 2018/70

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir

| Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Balvu pilsētas Rozu kapu kapličas atjaunošana |  |  |  |

Pielikumā: Tāme

Piedāvājumam pievienota būvniecības tāme, kura tiek sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2018.gada ______________________