TIRGUS IZPĒTE

**Balvu Mūzikas skolas 25. un 26. klases skaņas izolācija, remonts un lietus notekūdeņu sistēmas bojātā posma nomaiņa**

 **ID Nr. TI 2018/**

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu novada pašvaldībaBalvu Mūzikas skola |
| **Reģistrācijas numurs**  | 90009115622 |
| **Adrese** | Partizānu iela 18, Balvi, Balvu novads |
| **Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu** | Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanismob.29169345, e-pasts: balvimuz@balvi.lv |
| **Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu** | Balvu Mūzikas skolas saimniecības vadītājs Uldis Puksmob.26400093, e-pasts: balvimuz@balvi.lv |
| **Faksa Nr.**  |  |
| **E-pasta adrese**  | balvimuz@balvi.lv |
| **Darba laiks**  | 8:30-17:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets ir Balvu Mūzikas skolas 25.un 26.klases skaņas izolācija, remonts un lietus notekūdeņu sistēmas bojātā posma nomaiņa
2. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: norādīti darbu daudzumu sarakstā (Pielikums Nr.1).
3. Līguma izpildes vieta: Darbi veicami Partizānu ielā18, Balvos, Balvu novadā.
4. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 20.jūlijam.
5. Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu Mūzikas skola..
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
11. Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2 un pievienotas būvniecības tāmes, kas sagatavota, ņemot vērā darbu daudzumu sarakstu.
12. **Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2018.gada 15.maijam plkst.15:00, Balvu Mūzikas skolā, Partizānu 18, Balvi, Balvu novads, LV-4501** slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts.

Pielikums Nr.1

**DARBU APJOMI**

|  |
| --- |
| **BALVU MŪZIKAS SKOLAS 25. UN 26.KLASES SKAŅAS IZOLĀCIJA, REMONTS UN LIETUS NOTEKŪDEŅU SISTĒMAS BOJĀTĀ POSMA NOMAIŅA**  |
|  |  |  |  |  |
| **Objekta adrese: Balvu Mūzikas skola, Partizānu iela 18 , Balvi , Balvu novads** |
|  Nr. p.k. |  Darba un materiāla nosaukums |  Mērvienība |  Daudzums |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | **1.Griesti** |  |  |  |
| 1.1. | Iekārto griestu montāža "Akusto "600x600mm plāksnēm | m2 | 26,60 |  |
| 1.2. | Esošā apgaismojuma demontāža , LED gaismekļi 600x600mm pagarinot esošos kabeļus | gb | 6,00 |  |
|  | **2.Sienu skaņas izolācija. Apdare.** |  |  |  |
| 2.1. | Sienu attīrīšana no tapetēm un krāsas | m2 | 38,42 |  |
| 2.2. | Starpsienu izveide uz metāla karkasa ar vates b=100mm pildījumu un ģipškartona loksnēm 2 kārtās  | m2 | 42,80 |  |
| 2.3. | Logu sānaiļu siltināšana un apdare | m2 | 5,80 |  |
| 2.4. | Sienu gruntēšana un špaktelēšana ieskaitot sānailes | m2 | 81,22 |  |
| 2.5. | Sienu līmēšana ar krāsojamām tapetēm | m2 | 81,22 |  |
| 2.6. | Sienu krāsošana ar tonētu akrila krāsu Sadolin Bindo 20( ieskaitot radiatorus) | m2 | 84,62 |  |
|  | **3.Grīdas** |  |  |  |
| 3.1. | Grīdlīstu demontāža  | m | 26,60 |  |
| 3.2. | Lamināta 32. klase ieklāšana ieskaitot amortizējošo apakšklāju | m2 | 26,60 |  |
| 3.3. | PVC grīdlīstu montāža | m | 34,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **4.Elektroinstalācija** |  |  |  |
| 4.1. | Kabeļa 2,5x3mm NYM montāža | m | 60,00 |  |
| 4.2. | Divpolīgais slēdzis | gb | 2,00 |  |
| 4.3. | Dubultā rozete | gb | 6,00 |  |
| 4.4. | Ventilācijas restes | gb | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **5. Citi darbi** |  |  |  |
| 5.1. | Koka iekšdurvju montāža ieskaitot aplodas un slēdzenes | gb | 2,00 |  |
| 5.2. | Metāla pārejas līstes pie durvīm | m | 2,00 |  |
| 5.3. | Būvgružu savākšana un utilizācija | m2 | 4,00 |  |
|  | **6. Lietus notekūdeņu sistēma** |  |  |  |
| 6.1. | Zem zemes bojātā posma nomaiņa( PVC caurule Ø200) ar pieslēgumiem akās pie esošās notekūdeņu zem zemes sistēmas | m | 15,00 |  |
| 6.2. | Lietus kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 60,00 |  |
| 6.3. | Lietus kanalizācijas aku tīrīšana  | gb | 3,00 |  |
| 6.4. | Ietves un zālāja atjaunošna | m2 | 30,00 |  |
|  | **Kopā:** |  |  |  |

Pielikums Nr.2

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI BALVU MŪZIKAS SKOLAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Balvu Mūzikas skolas 25. un 26. klases skaņas izolācija, remonts un lietus notekūdeņu sistēmas bojātā posma nomaiņa**

 **ID Nr.\_\_\_\_\_ TI 2018 \_\_\_\_**

Informācija par pretendentu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| **Reģistrācijas numurs**  |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Kontakttālrunis** |  |
| **e-pasts** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona****(vārds, uzvārds, amats, telefons)** |  |
| **Finanšu rekvizīti:** |  |
| **Bankas nosaukums:** |  |
| **Bankas kods:** |  |
| **Konta numurs:** |  |
| **Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu** |  |

**Mūsu finanšu piedāvājums ir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tirgus izpētes priekšmets** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)**  | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena ar** **PVN (EUR)** |
| **Balvu Mūzikas skolas 25. un 26. klases skaņas izolācija, remonts un lietus notekūdeņu sistēmas bojātā posma nomaiņa** |  |  |  |

Pielikumā: Tāme

Piedāvājumam pievienota būvniecības tāme, kura tiek sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

 Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

 Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_