**Tehniskā specifikācija**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola |
| Struktūrvienības reģistrācijas kods | 90010351552 |
| Adrese | Vidzemes 26, Balvi, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Lilita Buša |
| Kontakttālrunis | 26394573 |

**Informācija par iepirkuma priekšmetu:**

1. **Iepirkuma priekšmeta nosaukums:** Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās.
2. **Paredzamā līguma izpildes vieta:** Balvu Profesionālā un vispārizglītojošās vidusskolas kokapstrādes darbnīcas, Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads.
3. **Paredzamais līguma izpildes termiņš:** 2016. gada 29. augusts.
4. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 2016. gada 24. augusts.
5. **Iepirkuma priekšmeta raksturojošie rādītāji:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Darba veidu nosaukums | Mērvienība | Daudzumi | Kopējās izmaksas (EUR) bez PVN |
| 1 | Cinkotā skārda gaisa vadi t=0,5mm | metri | 39 |  |
| 2 | Gaisa vadu veidgabali un detaļas | Kompl. | 1 |  |
| 3 | Trokšņu slāpētājs ø-900-50 | gab | 2 |  |
| 4 | Vārsts + vārsta piedziņa | gab | 1 |  |
| 5 | Āra gaisa restes | gab | 2 |  |
| 6 | Filtra kasete | gab | 2 |  |
| 7 | Pieplūdes/nosūces reste ar plūsmas regulēšanas vārstu | gab | 11 |  |
| 8 | Siltumizolācija ð=50mm, izolācijas palīgmateriāli | gab | 1 |  |
| 9 | Kanāla sildītājs | gab | 1 |  |
| 10 | Ventilators | gab | 2 |  |
| 11 | PULSER 220/380V regulators 2~3,6/6,4kW REGIN | gab | 1 |  |
| 12 | TG-K330 temperatūras devējs, kanāla | gab | 1 |  |
| 13 | Ātruma regulators ventilatoram | gab | 2 |  |
| 14 | Stiprinājumi, montāžas palīgmateriāli, elektroinstalāciju materiāli | Kompl. | 1 |  |
| 15 | Atvērumu veidošana ārsienās | vieta | 2 |  |
| KOPĀ | | | |  |
| PVN \_\_\_\_\_ % | | | |  |
| KOPĀ ar PVN | | | |  |

1. **Citas piedāvājumam izvirzītās prasības:** nav
2. **Prasības piedāvājuma noformējumam:** Piedāvājumu jāiesniedz Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes ielā 26, Balvos, Balvu novadā, LV-4501 līdz 2016.gada 17.augustam plkst 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:
   1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas kods un juridiskā adrese:

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Struktūrvienības reģistrācijas kods 90010351552

Vidzemes ielā 26, Balvos, Balvu novadā, LV-4501

* 1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

/Nosaukums/

Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/adrese/

* 1. atzīme „Piedāvājums tirgus izpētei „Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās”. Neatvērt līdz 2016.gada 17.augustam plkst. 10:00”;

1. **Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs:** zemākā cena
2. **Piedāvājumus var iesniegt** pa pastu, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes ielā 26, Balvos, Balvu novadā, līdz 2016.gada 17.augustam plkst 10.00. Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.