**TIRGUS IZPĒTE**

**Apgaismojuma nomaiņa Bērzpils ielā, Balvos.**

**ID Nr. BNP TI 2020/125**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs, Aleksandrs Sņegovs, mob.28673272, e-pasts: aleksandrs.snegovs@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa - Eglīte, tālr. 64520931, mob.25725572, e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv  |
| Faksa Nr.  | 64522453 |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets ir Bērzpils ielā, Balvos LED apgaismojuma pilna servisa pakalpojums, kas ietver apgaismojuma piegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, apkalpošanu, servisa apkopi, garantijas remontu, demontāžu un Izpildītāja konsultācijas par apgaismojumu un tā lietošanu. Precīzs Apgaismojuma apraksts (LED gaismekļu veidi, tehniskās specifikācijas, daudzums) norādīts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
2. Līguma izpildes termiņš: apgaismojums jānomaina no līguma noslēgšanas 3 (trīs) mēnešu laikā. Kopējais līguma darbības laiks 60 (sešdesmit) mēneši no apgaismojuma uzstādīšanas brīža.
3. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
4. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
5. Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.
6. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.
7. **Prasības pretendentiem:** Nepieciešama iepriekšēja pieredze attiecīgajā jomā.
8. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2.
	2. aizpildīts Pielikums Nr.3.
	3. aizpildīts pielikums Nr.4.
	4. informācija par iepriekšējo pieredzi.
	5. Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt un kas pierāda pretendenta atbilstību prasībām.
9. **Apmaksas noteikumi:** Skatīt darbu apraksta 5.punktu (1.pielikums).
10. **Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2020.gada 12.oktobrim plkst.10:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

1.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/125

**Tehniskā specifikācija**

**APGAISMOJUMA NOMAIŅA BĒRZPILS IELĀ, BALVOS.**

**ID Nr. BNP TI 2020/125**

Apgaismojuma apraksts

|  |  |
| --- | --- |
| LED modelis | 50W Street light |
| Bilde |  |
| Gaismekļu (vienību) daudzums | 44 |
| Gaismekļu jauda | 50W |
| Gaismekļu darbības laiks | 70 000h |
| Izstarotās gaismas daudzums un spektrs | 7500lm4000K |
| Nodrošinātais ceļu apgaismes līmenis – klase atbilstoši LVS CEN/TR 13201-1 2015 | M5 |
| Gaismas kūļa leņķis | Atbilstoši M5 ceļa profilam |
| IP klase | 66 |
| El. kabeļa savienojums | L+N+G |
| Korpusa materiāls | FE+AL+PC |

Darbu apjomi

|  |
| --- |
| Apgaismojuma nomaiņa Bērzpils ielā, Balvos |
| ***Nr.p.k.*** | ***Darbu un materiālu nosaukums*** | ***Mērv.*** | ***Apjoms*** |
|   |  |   |   |
| 1. | Esošā apgaismojuma (spuldze un armatūra) demontāža un nodošana pašvaldības rīcībā (h = 8 m)  | gab. | 8 |
| 2. | Esošā apgaismojuma (spuldze un armatūra) demontāža un nodošana pašvaldības rīcībā (h = 10 m) | gab. | 36 |
| 3. | LED gaismekļu (50 w) uzstādīšanā uz esošajiem kronšteiniem. (h = 8 m) | gab. | 8 |
| 4. | LED gaismekļu (50 w) uzstādīšanā uz esošajiem kronšteiniem. (h = 10 m) | gab. | 36 |

|  |
| --- |
| LED gaismekļu uzturēšana Bērzpils ielā, Balvos |
| ***Nr. p.k.*** | ***Darbu un materiālu veids*** | ***Mērvienība*** |
| 1. | Ikgadējā uzstādīto LED gaismekļu pārbaude  | Kompl. |
| 2. | Ārpuskārtas remontu materiāli | Pēc pavadzīmes |
| 3. | Ārpuskārtas remontdarbi | c/h |

Darbu apraksts.

1.Izpildītājs, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

2.Izpildītājs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par satiksmes drošību, tad jāatstāj drošai braukšanai nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc dienas darba pabeigšanas.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

3.Izpildītājs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu.

4.Izpildītājam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam, neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

5. Apmaksa par pakalpojumu notiek katru mēnesi un tiek aprēķināta sekojoši:

No pieņemšanas-nodošanas akta par Pakalpojuma uzsākšanu un Apgaismojuma uzstādīšanu parakstīšanas brīža Objektā, Pašvaldība maksā Izpildītājam atlīdzību (turpmāk – Atlīdzība), kas tiek noteikta kā 80 (astoņdesmit) % no ietaupījuma, kas veidojas kā starpība starp šajā punktā fiksēto un faktisko elektroenerģijas patēriņu apgaismojumam Objektā, kas reizināts ar mēneša Objekta darba stundu skaitu un attiecīgā kalendārā mēneša elektroenerģijas kopējo cenu Pašvaldībai 60 (sešdesmit) kalendāro mēnešu laika periodā no Apgaismojuma uzstādīšanas brīža Objektā. Puses vienojas, ka norādītais 100% ietaupījums izsakāms sekojošā formulā:

**Ietaupījums 100%** = 1.0 x (Fiksētais patēriņš kW/stundā - Faktiskais patēriņš kWh/stundā) x Mēneša stundu skaits x Elektroenerģijas kopējā cena Klientam, kur:

**Fiksētais patēriņš kW/Stundā Objektā**:

150W+10% zudumi x 44gab = 7,260 kW/stundā;

**Faktiskais patēriņš kW/Stundā** **Objektā:**

50W+0% zudumi x 44gab = 2,200 kW/stundā;

**Mēnesī izmantoto stundu skaits Objektā**: tiek fiksētas 333,33 h (4000h gadā)

**Elektroenerģijas kopējā cena Klientam**: tiek fiksēta izmantojot informāciju par uz līguma noslēgšanas brīdī esošo elektrības tarifu.

*Paskaidrojošā tabula Nr.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Patēriņš** | **kWh** | **h/gadā** | **EUR/kWh** | **EUR/gadā** |
| Pirms | 7,260 | 4000 | x | 29040x |
| Pēc | 2,200 | 8800x |
|  | -5,060 | **Kopējais ietaupījums gadā EUR:** | **20240x** |

 Atlīdzības apmērā nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. Atlīdzība ietver visus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos izdevumus

6. Ikgadējā LED gaismekļu pārbaudē ietilpst šādi darbi:

 5.1. visu gaismekļu vizuāla pārbaude, nepieciešamības gadījumā notīrīšana;

 5.2. visu gaismekļu darbības pārbaude;

 5.3. selektīva elektronikas un vadības bloka pārbaude.

Objekta atrašanās vieta



2.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/125

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**APGAISMOJUMA NOMAIŅA BĒRZPILS IELĀ, BALVOS.**

**ID Nr. BNP TI 2020/125**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/personas kods |  |
| Juridiskā adrese/adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) (juridiskas personas gadījumā) |  |

Piedāvāju sniegt pakalpojumu atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvātā līgumcena bezPVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvātā līgumcena arPVN (EUR)  |
| APGAISMOJUMA NOMAIŅA BĒRZPILS IELĀ, BALVOS[[1]](#footnote-1) |  |  |  |

Pielikumā pievienojam darbu apjomu tāmi un LED gaismekļu uzturēšanas izmaksas uz 1 (vienas) lapas.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātā cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/125

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTEI**

**APGAISMOJUMA NOMAIŅA BĒRZPILS IELĀ, BALVOS.**

**ID Nr. BNP TI 2020/125**

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |
| --- | --- |
| **nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums (ražotājs, tehniskās īpašības, parametri u.c. prasības). [[2]](#footnote-2)** |
| Apgaismojuma nomaiņa Bērzpils ielā, Balvos. |  |

Apgaismojuma un veikto darbu garantijas termiņš ir \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši no piegādes un uzstādīšanas brīža.

Ar šo apliecinu:

1. piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.
2. ka piegādi un uzstādīšanu veiksim ne vēlāk kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ka veiksim apgaismojuma uzturēšanu \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešus no piegādes un uzstādīšanas brīža.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/125

Tirgus izpētes nosaukums (vai Nr.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/Pasūtītāja nosaukums/*

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta (būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto tirgus izpētes procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta tirgus izpētes piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
	1. cenām;
	2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
	3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
	4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst tirgus izpētes prasībām;
	5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī tirgus izpēte.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.

1. Gaismekļu (vienību) vērtībā ir iekļauta uzstādīšanas (t.sk. materiālu), finansēšanas un apkopes vērtība pēc “Pilna servisa apgaismojuma” principa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. [↑](#footnote-ref-2)