TIRGUS IZPĒTE

**Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana**

 **ID Nr. BMS 2020/14**

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu Mākslas skola |
| **Reģistrācijas numurs**  | 90009115622 |
| **Adrese** | Teātra iela 2, Balvi, Balvu novads |
| **Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu** | Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne mob.29157234, e-pasts: balvims@balvi.lv |
| **Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu** | Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne mob.29157234, e-pasts: balvims@balvi.lv |
| **E-pasta adrese**  | balvims@balvi.lv  |
| **Darba laiks**  | Pirmdienas- ceturtdienas 9.30-18:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets ir Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji ir norādīti darbu daudzumu sarakstā (Pielikums Nr.1).
3. Līguma izpildes vieta: Teātra iela 2, Balvi Balvu novads.
4. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 15.augustam.
5. Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu Mākslas skola.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
11. Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.
12. Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2. un pievienotas lokālās tāmes, kas sagatavota, ņemot vērā darbu daudzumu sarakstu (Pielikums Nr.1).
13. **Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2020.gada 6.maijam plkst.12:00, Balvu Mākslas skolā, Teātra iela 2, Balvos, Balvu novadā, LV-4501** slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1.

**Darbu daudzumu saraksts**

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr. p.k. |  Darba nosaukums |  Mērvienība |  Daudzums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Mācību telpa Nr. 17**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Grīdas seguma un klājuma demontāžas rezultātā radušos būvgružu savākšana, utilizācija. Grīdas seguma laukums 33.45 m2 | m3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | OSB 22mm lokšņu ieklāšana | m2 | 33,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nodilumizturīga linoleja ( 43. klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu ieskaitot visus sagatavošanas darbus | m2 | 33,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PVC grīdlīstu montāža | m | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Metāla pārejas sliekšņi pie durvīm | gb | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. 1. stāva zāle.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Grīdas seguma, klājuma un siju demontāžas rezultātā radušos būvgružu savākšana un utilizācija. Grīdas seguma laukums 57 m2 | m3 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Grīdas izlīdzinošā grants kārta b-300mm blietējot | m3 | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Politelēna plēve 200Mk | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Putupolistirola EPS100 b=50mm lokšņu ieklāšana | m2 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stiegrojuma armatūras sieta 150x150x4 | m2 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Grīdas betonēšana b=70mm , C25/30 slīpējot | m3 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nodilumizturīga linoleja ( 43. klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu ieskaitot visus sagatavošanas darbus | m2 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PVC grīdlīstu montāža | m | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Koka divviru durvju atjaunošana un krāsošana( 1450 x2250mm) | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Pakāpieni** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pakāpienu slīpēšana, līdzināšana un gruntēšana | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pretslīdoša pārklājuma uzstādīšana | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  18. | Divkomponentu epoksīda pārklājums | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Lietvedība** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Griestu lampu nomaiņa uz LED 600x600mm lampām | gb | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  Mērvienība |  Daudzums |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.2

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU MĀKSLAS SKOLAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana,**

 **ID Nr. BMS 2020/14**

 Informācija par pretendentu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| **Reģistrācijas numurs**  |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Kontakttālrunis** |  |
| **e-pasts** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona****(vārds, uzvārds, amats, telefons)** |  |
| **Finanšu rekvizīti:** |  |
| **Bankas nosaukums:** |  |
| **Bankas kods:** |  |
| **Konta numurs:** |  |
| **Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu** |  |

Saskaņā ar tirgus izpētes nosacījumiem piedāvājam veikt Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošanu**,** atbilstoši darbu apjomiem par šādu līgumcenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iepirkuma priekšmets** | **Piedāvājuma cena EUR****(bez PVN)** | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena EUR****(kopā ar PVN)** |
| 1. | **Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana** |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Pielikumā: Tāme

Piedāvājumam pievienota lokālā tāme, kura tiek sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar remonta darbiem saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_