**TIRGUS IZPĒTE**

**“Apsardzes sistēmas projektēšana un uzstādīšana”,**

 **ID Nr. BNP TI 2020/32**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība |
| **Reģistrācijas numurs**  | 90009115622 |
| **Adrese** | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| **Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu** | Balvu novada pašvaldības komunālinženieris Jānis Morozovs, mob.29145308, e-pasts: janis.morozovs@balvi.lv  |
| **Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu** | Balvu novada pašvaldības juriskonsulteInga Puriņa – Eglīte,t. 64520931, mob. 25725572,e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv  |
| **Faksa Nr.**  | 64522453 |
| **E-pasta adrese**  | dome@balvi.lv  |
| **Darba laiks**  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets ir apsardzes sistēmas projektēšana un uzstādīšana Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, kas jāveic atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Pielikums Nr.1). Tirgus izpētes priekšmets paredz arī uzstādītās apsardzes sistēmas apkalpošanu (Pielikums Nr.3).
2. Objekta atrašanās vieta: Vidzemes ielā 26, Balvos, LV-4501.
3. Tirgus izpētes priekšmets ir dalīts divās daļās:

3.1. 1.daļa – apsardzes sistēmas projektēšana un uzstādīšana.

3.2. 2.daļa – apsardzes sistēmas apkalpošana.

1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu, par abām daļām.
2. Līguma izpildes termiņš:
	1. Apsardzes sistēmas projektēšana un uzstādīšana: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 30.aprīlim.
	2. Apsardzes sistēmas apkalpošana: 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
3. Apmaksas noteikumi:
	1. Par apsardzes sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu – pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.
	2. Par apsardzes sistēmas apkalpošanu – 1 (vienu) reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem.
4. Līgumi tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumus slēgs Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.
5. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
6. Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.
7. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu abās tirgus izpētes priekšmeta daļās bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkuma priekšmeta 1.daļai paredzēti EUR 3000,00 (trīs tūkstoši *euro*) bez PVN.
8. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
9. **Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2020.gada 12.martam plkst.14:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501** slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.
10. **Prasības pretendentiem:**

11.1. Pretendentam ir pieredze apsardzes sistēmas projektēšanā un uzstādīšanā. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzīga veida projektus.

11.2. Pretendentam atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām ir darbu izpildei kvalificēti/sertificēti speciālisti un darbinieki, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

11.3. Pretendentam ir izsniegta Iekšlietu ministrijas licence.

1. **Iesniedzamie dokumenti:**

12.1. Aizpildīts Pielikums Nr.2.

12.2. Informācija par speciālistiem atbilstoši 11.2.punktam. Pievieno arī dokumentus, no kuriem būtu secināms, ka pretendenta piesaistītie speciālisti atbilst prasībām.

12.3. Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.1.punktam. Pievieno atbilstošus dokumentus, kuros ir visa nepieciešamā pieprasītā informācija, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta pieredzi un atbilstību prasībām.

12.4. Iesniedz Iekšlietu ministrijas licences kopiju.

**Pielikums Nr.1**

**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

**Paskaidrojuma raksta izstrāde** apsardzes signalizācijas uzstādīšana un apkalpošana Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola  |
| **Pasūtītājs** | **Balvu novada pašvaldība** |
| **Kontaktpersona** | **Jānis Morozovs 29145308** |
| **Objekta adrese** | Vidzemes ielā - 26 , Balvi ,LV-4501- Balvu novada pašvaldības īpašums, kadastra Nr. 38010010371, |
| **Objekta funkcija un parametri** | 1263 Skolas, |
| **Projektēšanas stadijas** | Objekta apskate, apsardzes signalizācijas projektēšana, uzstādīšana un apkalpošana. |
| **Projektēšanas prasības** | Saskaņā ar Apsardzes darbības noteikumiem, atbilstoši LR likumdošanai spēkā esošajiem standartiem, Tehniskajiem noteikumiem. Saskaņā ar Balvu novada Būvvaldes izsniegto būvatļauju, ja to nosaka likumdošana. |
| **Projekta saturs** | Saskaņā ar Apsardzes darbības likums  |
| **Būvprojekta prasības** | Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas ēkas apsardzes signalizācijas ierīkošana : ēka tiek sadalīta trijās zonās 1. centrālā mācību korpuss ar centrālo ieeju un piekļuves kodu (ēdināšanas korpusu tai skaitā).2. sporta zāle ar atsevišķu ieeju un piekļuves kodu.3. ēdināšanas korpusa atsevišķā ieeja un piekļuves kods. |
|  | Ēkas kabinetos, zālēs, palīgtelpās un koridoros ierīkoti kustības sensori, visos stāvos.  |

|  |
| --- |
| **ĪPAŠIE NOTEIKUMI** |
| **Projekta saskaņošana** | Projektu saskaņot ar pasūtītāju.Projekts saskaņojams / akceptējams Balvu novada būvvaldē, ja to nosaka likumdošana..  |
| **Tehniskā apsekošana** | Veic projektētājs.  |
| **Tehniskie noteikumi** | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus, ja to nosaka likumdošana.  |
| **Topogrāfija** | Nav nepieciešama |
| **Inženierģeoloģija** | Nav nepieciešama |
| **Darbu apjomi. Tāme** | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| **Projekta eksemplāru skaits** | Balvu novada pašvaldībai projektu papīra formātā iesniegt 2 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USBvienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā, iepriekš saskaņojot).  |
| **Autoruzraudzība** | Nav nepieciešama |

Pielikums Nr.2

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**“APSARDZES SISTĒMAS PROJEKTĒŠANA UN UZSTĀDĪŠANA”**

**ID Nr. BNP TI 2020/32**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt apsardzes sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Pielikums Nr.1), uzstādītās apsardzes sistēmas apkalpošanu par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tirgus izpētes priekšmeta daļa** | **Nosaukums** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)**  | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena ar** **PVN (EUR)** |
| 1.daļa | Apsardzes sistēmas projektēšana  |  |  |  |
| Apsardzes sistēmas uzstādīšana |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tirgus izpētes priekšmeta daļa** | **Nosaukums** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) mēnesī** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) par 24 mēnešiem** | **Piedāvājuma cena ar** **PVN (EUR)** |
| 2.daļa | Apsardzes sistēmas apkalpošana |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas apsardzes sistēmas projektēšanu, uzstādīšanu un uzstādītās apsardzes sistēmas apkalpošanu saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

**Nosacījumi apsardzes sistēmas apkalpošanā.**

1. Izpildītājs apņemas, uzsākt Objekta apsardzes sistēmas apkalpošanu un tehnisko apsardzi ar “Aktā par apsardzes sistēmas signalizācijas pieņemšanu novērošanā” norādīto datumu, veicot Objekta nepārtrauktu novērošanu ar brīdi, kad Pasūtītājs Objektā aktivizējis apsardzes sistēmu apsardzes režīmā, kā arī nepārtraukti reaģējot uz trauksmes pogas un ugunsdrošības signālu, ja tāds Objektā ir uzstādīts un pievienots pie Izpildītāja centralizētās novērošanas pults.
2. Izpildītājs apņemas veikt uzstādītās apsardzes sistēmas tehnisko apkopi, novēršot tās bojājumus, un tehnisko apkalpošanu:
	1. Darbspējīgas apsardzes, trauksmes vau ugunsdrošības signalizācijas iekārtas uzturēšana, veicot apsardzes un trauksmes iekārtu profilaktisko pārbaudi;
	2. Pēc Pasūtītāja izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā signalizācijas iekārtu bojājumu novēršana, kas saistīti ar nelielām tehniskām kļūmēm (drošinātāju nomaiņa, sistēmas pārkodēšana utt.) darba dienas laikā.
	3. Būtisku bojājumu gadījumā, kad bojājumus nav iespējams novērst darba dienas laikā, Pasūtītājs un Izpildītājs par bojājumu novēršanas termiņu vienojas atsevišķi. Izpildītājs nodrošina Objekta apsardzi, bojājumu novēršanas laikā.
3. Izpildītājs apņemas veikt pasūtītāja pārstāvju instruktāžu par uzstādīto signalizācijas iekārtas lietošanas noteikumiem.
4. Izpildītājs apņemas, nekavējoties, pēc trauksmes signāla saņemšanas, nosūtīt uz Objektu apsardzes mobilo grupu, lai noskaidrotu trauksmes iemeslus, veikt Objekta apskati un atbilstoši konstatētajiem apstākļiem (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) izmantotu visus tiesiski iespējamos un nepieciešamos līdzekļus un rīkoties tā, lai nodrošinātu Pasūtītāja Objekta īpašuma neaizskaramību un to personu, mantas un vērtību saglabāšanu, kā arī, lai pārtrauktu pretlikumīgas darbības un aizturētu likumpārkāpējus.