Pielikums Nr.2

Cenu aptauja  ( tirgus izpēte) par

Ventilācijas sistēmas apkalpošanu

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 2021.gadā.

Iekārtu un darbu tehniskā specifikācija.

| Nosaukums | Mērvienība. | Daudzums | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN par vienību | Kopā bez PVN. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas sistēmas PN1, PN2 un PN3. |  |  |  |  |  |
| Ventilācijas iekārtu PN1, PN2 un PN3 apkalpošana, darbības pārbaude, šuntu mezglu apkope un pārbaude – 1x gadā | Komplekts. | 1 |  |  |  |
| Filtri. Nomaiņa 1x – gadā. |  |  |  |  |  |
| Filtrs 503x370x50 PPK, F7 (Global 6000) | Gab. | 10 |  |  |  |
| Filtrs 503x370x50 SPK G4 (Global 6000) | Gab. | 10 |  |  |  |
| Filtrs 436x370x50 PPK, F7 (Global 4000) | Gab. | 4 |  |  |  |
| Filtrs 436x370x50 SPK, F8 (Global 4000) | Gab. | 4 |  |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Summa ar PVN: |  |  |  |  |  |

Piezīme: Sagatavojot Tehnisko un finanšu piedāvājumu, jānorāda Pretendenta piedāvātās, tehnikas un pakalpojumu raksturojošā informācija tādā apjomā, lai Pasūtītājs var pārliecināties par tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 30.aprīlim plkst.10:00, Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Brīvības ielā 61, Balvi.  Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz kac@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.