Tehniskā specifikācija Nr. 4.10/4

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis’’ |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009115622 |
| **Adrese** | Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| **Kontaktpersona** | Antra Eizāne |
| **Kontakttālrunis** | 26608264 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

**Iepirkuma priekšmeta nosaukums**: Elektroinstalācijas elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada remonts un restaurācija Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Pīlādzītis’’ Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

**Paredzamā līguma izpildes vieta:** Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 **Paredzamais līguma izpildes termiņš: no 2018.gada 31.augusta līdz 2018.gada 10.decembrim 20 (divdesmit )** kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt apsekojumu pasūtītājam.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena EUR, bez PVN | PVN 21% | Cena EUR, ar PVN |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Veikt zemējuma kontūras izbūvi pēc LBN 261-15. 47.5 ( jābūt 3. Klases zibens aizsardzībai)  Sazemēt ventilāciju  Izpildīt pēc LBN 261-15. 36.2 ( mainīt iekšējo instalāciju).  Jāuzstāda kalibrēti drošinātāji.  Uzstādīt svirslēdzi VSS 2.  Izpildīt virtuves elektroinstalācijas remontu.  Atremontēt sadales VSS 1 S1-1; AV-VSS1; VSS 2 |  |  |  |  |  |

**Piedāvājumam izvirzītās prasības:**

1. Pakalpojuma līgums tiks slēgts ar Izpildītāju, kura piedāvājums būs ar **zemāko cenu un kvalitāti.**
2. Pakalpojuma sniedzējam jābūt sertificētiem speciālistiem ar labu kvalitātes pakāpi.
3. **Garantijas termiņš divi gadi.**
4. Tehniskais apsekojums pasūtītājam jāiesniedz 2 eksemplāros.

**Piedāvājums jāiesniedz personīgi Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501** **aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 10.augustam plkst. 14:00, vai nosūtot pa pastu ar norādi:** *Tehniskā apsekojuma izstrāde (*Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501) vai pa e-pastu: [piladzitis@balvi.lv](mailto:piladzitis@balvi.lv) .