Tehniskā specifikācija Nr. 4.10/4

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis’’ |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009115622 |
| **Adrese** | Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| **Kontaktpersona** | Antra Eizāne |
| **Kontakttālrunis** | 26608264 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

**Iepirkuma priekšmeta nosaukums**: Bērnu rotaļu laukuma mazā kalniņa un līdzsvara šūpoļu pagatavošana Pirmsskolas izglītības iestādei ‘’Pīlādzītis’’ Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501

**Paredzamā līguma izpildes vieta:** Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 **Paredzamais līguma izpildes termiņš: no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 7.jūlijam 34 (trīsdesmit četru)** kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt apsekojumu pasūtītājam.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena EUR, bez PVN | PVN 21% | Cena EUR, ar PVN |
| 1 | Mazais kalniņa un līdzsvara šūpoles | gab. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 **Piedāvājumam izvirzītās prasības:**

1. Pakalpojuma līgums tiks slēgts ar Izpildītāju, kura piedāvājums būs ar **zemāko cenu un kvalitāti.**
2. Pakalpojuma sniedzējam jābūt sertificētiem speciālistiem ar labu kvalitātes pakāpi.
3. **Garantijas termiņš divi gadi.**
4. Tehniskais apsekojums pasūtītājam jāiesniedz 2 eksemplāros.

**Piedāvājums jāiesniedz personīgi Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501** **aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 21.maijam plkst. 14:00, vai nosūtot pa pastu ar norādi:** *Tehniskā apsekojuma izstrāde (*Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu nov., LV-4501) vai pa e-pastu: piladzitis@balvi.lv .