

ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”

Nr. 9.2.4.2/16/I/050

TIRGUS IZPĒTE

**Izejmateriālu un inventāra iegāde veselīga uztura piekritēju pulciņam**

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009115622 |
| **Adrese** | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| **Kontaktpersona** | Irēna Začeva |
| **Tālruņa Nr.** | 64521029, mob.26327162 |
| **Faksa Nr.** | 64522453 |
| **e-pasta adrese** | irena.zaceva@balvi.lv |
| **Darba laiks** | 08:30 - 17:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mērķis** | Veselību veicinošie pasākumi veselīga uztura lietošanai ikdienā, preventīvajiem pasākumiem iedzīvotāju vidū |
| **Vieta** | Balvu novads |
| **Piegādes laiks** | 2017.gada 29.septembris |
| **Nosaukums** | **Specifikācija** |
| Lancetes (~1 kompl.) | **Lancetes (asins paņemšanai no pirksta)** Sterilas, vienreiz lietojamas nerūsējošā tērauda lancetes ar dūriena dziļuma ierobežotāju un nostiprinošu ribu, lai lancete neliektos. |
| Teststrēmeles glikozes (~ 1 gab.) | * Iepakojums 100 gab. * Teststrēmeles glikozes līmeņa noteikšanai asinīs ar analizatoru. |
| Teststrēmeles hlesterīna (~ 1 gab.) | * Iepakojums 100 gab. * Teststrēmeles holesterīna līmeņa noteikšanai asinīs ar analizatoru. |
| Teststrēmeles urīnskābes (~ 1 gab) | * Iepakojums 75 gab. * Teststrēmeles urīnskābes līmeņa noteikšanai asinīs ar analizatoru. |
| Analizatori glikozes, holesterīna un urīnskābes noteikšanai ~7 gab. | Analizators ātrai un ērtai glikozes, holesterīna un urīnskābes līmeņa noteikšanai asinīs Viegli apskatīt iepriekšējos rezultātus, kā arī vidējos rezultātus par 7,14 vai 30 dienām Augsta precizitāte. Komplektācija: ar bateriju, pārvalks.  Paredzēta pašpārbaudei, cilvēkiem ar diabētu un veselības aprūpes speciālistiem, lai kontrolētu glikozes, holesterīna un urīnskābes koncentrāciju svaigās kapilārajās pilnasinīs, kas paņemtas no pirksta. Tā paredzēta kvantitatīvai glikozes noteikšanai pilnasinīs diapazonā no 0,6 līdz 33,3 mmol/l. |

Piedāvājumu var iesniegt par visu apjomu vai par atsevišķām daļām.

Iepērkamo preču daudzums var mainīties atkarībā no piedāvātas cenas.

**Prasības piedāvājuma noformējumam:** Finanšu iedāvājumu iesniegt saskaņā ar Pielikumu Nr.1, personīgi, pa pastu vai elektroniski.

**Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena.**

**Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2017.gada 7.septembrim, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501 vai elektroniski**: [irena.zaceva@balvi.lv](mailto:irena.zaceva@balvi.lv)

Sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstība nodaļas

Projektu vadītāja Irēna Začeva

Pielikums Nr.1



**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Izejmateriālu un inventāra iegāde veselīga uztura piekritēju pulciņamā**

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”

Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros

Informācija par pretendentu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| **Reģistrācijas numurs** |  |
| **Adrese** |  |
| **Kontakttālrunis** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Viena kompl./gab. cena bez PVN** | **Viena kompl./gab. cena ar PVN** |
| Lancetes (~1 kompl.) |  |  |
| Teststrēmeles glikozes (~ 1 gab.) |  |  |
| Teststrēmeles hlesterīna (~ 1 gab.) |  |  |
| Teststrēmeles urīnskābes (~ 1 gab) |  |  |
| Holesterīna mērāmais aparāts ~ 1 gab. |  |  |

***Atbildīgās amatpersonas paraksts, atšifrējums***