Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums	Bērzpils vidusskola
Struktūrvienības reģistrācijas kods	90009302812
Adrese	Dārza ielā 12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV4576
Kontaktpersona	Iveta Raciborska
Kontakttālrunis	26603274

Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts.
2. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dārza ielā 12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV4576
3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2017. gada 25.augusts
4. Iepirkuma priekšmeta raksturojošie rādītāji:

N.p.k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums

1	Elektroinstalācijas darbi
	Kabeļu 3x2,5 montāža	m	26,00
	Kabeļu 3x1,5 montāža	m	34,00
	Kabeļa UTP montāža	m	16,00
	Montāžkārbu montāža	Gb.	13
	Z/A dubultrozešu IP20 montāža	gab	5
	Z/A slēdžu IP20 montāža	gab.	2
	Tāfeles apgaismojums	gab.	1
2	Sienu apdare
	Sienas gruntēšana pirms ģipškartona līmēšanas	m2	60,12
	Ģipškartona līmēšana pie sienas ar PERLFIL vai ekvivalentu līmi	m2	60,12
	Logu aiļu apdare ar ģipškartonu	m2	1,52
	Ģipškartona sienas apdare ar metāla profiliem	m2	21,98
	Ģipškartona gruntēšana pirms špaktelēšanas	m2	60,12
	Ģipškartona sienas, šuvju špaktelēšanas	m2	60,12
	Ģipškartona gruntēšana pirms krāsošanas	m2	60,12
	Ģipškartona krāsošana ar tonētu Vivacolor vai ekvivalentu krāsu	m2	60,12
	keramiskas flīzes ap izlietni	m2	1,8
	ventilācijas atveres tīrīšana, montāža	gab.	1
	Radiatoru krāsošana	m2	6,12
	Durvju maiņa	gab.	1
	Zaļas tāfeles montāža	gab.	1
3	Griesti
	iekaramo griestu montāža	m2	38,63
	gaismekļu montāža	gab.	8,00
4	Grīdas
	OSB-3,20 mm biezas plātnes ieklāšana	m2	38,63
	Linoleja 34.klase, ieklāšana uz līmes	m2	38,63
	Grīdlīstu montāža	m2	24,88

5	Komunikācijas, ūdensapgāde
	izlietnes montāža ar jaucējkrānu	gab.	1,00
	ūdensvada iebūve	gab.	1,00
	kanalizācijas iebūve	gab.	1,00
	Centrālās apkures ūdens vada cauruļu maiņa	m	4,00
	Urbumu izveide centrālās apkures ūdens vada cauruļu iebūvei sienā	m	4,00
	Krānu nomaiņa radiatoriem	Gab.	2
	Kopā:
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:	%
	Darba devēja sociālais nodoklis:	%
	Tiešās izmaksas kopā:
	Virsizdevumi:	%
	Peļņa:	%
	Kopā:
	PVN:	%
	Kopā ar PVN:

1. Citas piedāvājumam izvirzītās prasības: Pirms tāmes iesniegšanas vēlams telpu apskatīt. Telpu var apskatīt darba dienās, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.
2. Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājumu jāiesniedz Bērzpils vidusskolā, Dārza ielā 12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV4576 līdz 2017.gada 30.jūnija plkst. 13:00 aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:
  1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese:

        Bērzpils vidusskolā, Dārza ielā 12,
        Bērzpils pagasts, Balvu novads ,LV457
       6.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:
/Nosaukums/
Reģ.Nr. _________________
/adrese/

Tālrunis
6.3.Atzīme „Piedāvājums tirgus.Neatvērt līdz 2017gada 30.jūnijam plkst. 13:00” Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts,,
7.Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena
8.Piedāvājumus var iesniegt pa pastu, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi Bērzpils vidusskolā, Dārza ielā 12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV4576 līdz 2017.gada 30.jūnija plkst. 13:00 .Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, tiks noraidīti.