## DU_LZ mehanika
Pielikums Nr.2
Darba daudzumu saraksts
Balvu KC Skatuves mehānika
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : Balvu KC
Darbu nosaukums : Lielās zāles skatuves mehānika
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Darba nosaukuma apraksts | Mērv. | Daudz.
1 | Priekšgaismu līnijas traversa | Priekšgaismu līnijas traversa. Alumīnija 3 punktu ferma, 290x290mm (GC 50x2mm ) garums 10m | gab | 1
2 | Elektriski vadāms ķēdes telferis | Elektriski vadāms Ķēdes telferis. 320 kg , klase D8+ igvw sqp2 ar dubulto bremzi, standarta vadība, ātrums 4 m/min, kēdes garums 10m | gab. | 3
3 | Priekšgaismu līnijas traversas stiprinājuma elementu komplekts | Priekšgaismu līnijas traversas stiprinājuma elementi. Standarta stiprinājuma elementu komplekts - trošu štropes, šeikeļi, skrūves, u.c. Viss nepieciešamais traversas, telferu un menedžmenta nostiprināšanai un darbībai | kompl | 1
4 | Priekšgaismu līnijas traversas kabeļu menedžments | Priekšgaismu līnijas traversas kabeļu menedžments. Kabeļu menedžments, kur kabeļu savākšanas mehānisms atrodas uz augšējām kopnēm, darbojas uz uztīšanas principa, kustības diapazons 7 metri | gab. | 1
5 | Telferu strāvas vadības kabeļu komplekts | Strāvas pieslēguma un vadības kabeļu komplekts priekš telferu pilnvērtīga pieslēguma un darbības | kompl | 1
6 | Rokas vinča ar kravnesību 250 kg | Rokas vinča ar kravnesību 250 kg., Sertificēta. Vinča priekš dekorāciju traversu pacelšanas - nolaišanas | gab | 13
7 | Elektriskā vinča - 500 kg, 3 ceļu | Elektriskā vinča 500 kg, 3 ceļu trosu vinča ar dubulto bremzi. Komplēkta iekļauta individuāla vinčas pieslēguma kārba. | gab | 4
8 | Trīsis PU-150-1 250 kg, 1 ceļa |  | gab | 17
9 | Trīsis PU-150-2 250 kg, 2 ceļa |  | gab | 17
10 | Trīsis PU-150-3 250 kg, 3 ceļa |  | gab | 30
11 | Trīsis PU-150-3 500 kg, 3 ceļa |  | gab | 4
12 | Trīša stiprināšanas kronšteins | Trīša stiprināšanas kronšteins PUFIX_670_spec, PUFNUT | gab | 68
13 | Elektrisko vinču un telferu elektro sadalne ar e-stop sistēmu |  | gab | 1
14 | Vinču vadības sienas panelis priekš 4 vinču un 3 telferu vadības |  | gab | 1
15 | Elektrisko vinču strāvas pieslēguma un vadības kabeļiu komplekts |  | kompl. | 1
16 | Skatuves dekorāciju traversa | Skatuves dekorāciju traversa. Alumīnija 2 punktu ferma, 290x290mm (GC 50x2mm ) garums 8 m | gab | 13
17 | Skatuves gaismu līnijas traversa,garums 8 m | Skatuves gaismu līnijas traversa. Alumīnija 3 punktu ferma, 290x290mm (GC 50x2mm ) garums 8 m | gab | 3
18 | Skatuves gaismu līnijas traversa,garums 7m | Skatuves gaismu līnijas traversa. Alumīnija 3 punktu ferma, 290x290mm (GC 50x2mm ) garums 7m | gab | 1
19 | Fermu 2 punku stiprinājuma kronšteins |  | gab | 12
20 | Fermu 1 punkta stiprinājuma kronšteins |  | gab | 39
21 | Troses spriegotājs | Troses spriegotājs ar slēgtu korpusu, kravnesība vismaz 250 kg | gab | 51
22 | Specializēta sertificēta trose | Specializēta sertificēta trose ar serdi,Trose 6mm 7*19 + IWS | m | 1400
23 | Kabeļu ziga -zag tipa vadula | Kabeļu ziga -zag tipa vadula priekš skatuves gaismu traversu kabeļu organizēšanas, pacelšanas / nolaišanas. Kopējai garums -13.5m | gab. | 4
24 | Kabeļu vadulas stiprinājuma komplekts | Kabeļu vadulas un alumīnija fermas stiprinājuma komplekts | gab. | 4
25 | Elektriski kontrolējams priekškara mehānisms | Elektriski kontrolējams priekškara mehānisms, kopējais platums 10 m ar 1m pārklājumu centrā, komplektā ar attālinātās kontroles staciju, un visiem stiprināšanas elementiem un kabeļiem | gab. | 1
26 | Virsaktuves Tiltiņu pārbūve |  | kompl. | 1
27 | Tiltiņu klāja cinkota metāla režģa materiāls |  | m2 | 23
28 | Tehniskā klāja rekonstrukcija |  | kompl. | 1
29 | Tehniskā klāja cinkota metāla režģa materiāls |  | m2 | 80
30 | Metāla kāpnes ar margām | Metāla kāpnes ar margām pie aizmugurējās skatuves sienas nokļūšanai uz apkalpes tiltiem | gab | 1
31 | Virsskatuves Sijas IPE 300 stiprināšana |  | m | 24
32 | Demontāžas darbi |  | kompl. | 1