## Būvniecības koptāme
DARBU APJOMU SARAKSTS Pielikums Nr.2
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: | Balvu novada pašvaldība
Objekts: | Balvu muižas teritorijas "Lāča Dārza" un tās inženierkomunikāciju atjaunošana
Adrese: | Brīvības iela 52, Balvi, Balvu novads
Nr.p.k. | Tāmes pozīcija
1 | Labiekārtošana
2 | Elektromontāža

## LT Nr.1 Labiekārtošana
Lokālā tāme Nr. 1
Labiekārtošana
Objekts: | Balvu muižas teritorijas "Lāča Dārza" un tās inženierkomunikāciju atjaunošana
Adrese: | Brīvības iela 52, Balvi, Balvu novads
Nr.p.k | Darba nosaukums | Daudz. | Mērv.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi
1.1. | Dz.bet. apgaismes balsti | 11 | gab.
1.2. | Metāla apgaismes balsti | 3 | gab.
1.3. | Sadrupis asfaltbetona segums | 1520 | m2
1.4. | Asfaltbetona segums ar trotuāra apmalēm un šķembu apakškārtu | 1452 | m2
1.5. | Betona plātņu celiņu segums | 1234 | m2
1.6. | Caurtekas dz.bet. un metāla daž. diametra | 3 | gab.
1.7. | Koku izzāģēšana (nokaltušais bērzs) | 1 | gab.
1.8. | Celmu izrakšana | 10 | gab.
1.9. | Krūmu izrakšana | 35 | gab.
1.10. | Betona-laukakmens pamati (vecā kafejnīca) | 12 | m3
1.11. | Tiltiņa betona plātne, pakāpieni, panduss ar metāla margām (pie viesnīcas) | 20 | m2
2 | Labiekārtošanas darbi
2.1. | "Lazdu alejas" kontūrgrāvja tīrīšana un zālāja atjaunošana | 370 | m
2.2. | Caurteku ierīkošana PP-OD 315 (4,0; 4,5; 6,0m) | 3 | gab.
2.3. | Izlaides nostiprināšana un bruģēšana ar laukakmeni | 6 | m2
2.4. | Esošas dz.bet. caurtekas skalošana d=400mm | 30 | m
2.5. | "Lazdu alejas"seguma atjaunošana ar sīkšķembām ( fr. 8-16mm) b=50mm
2.6. | Pamatnes izņemšana līdz 300mm ar izvešanu | 130 | m2
2.7. | Smilts pamatne celiņiem b=300mm | 130 | m2
2.8. | Šķembu segums celiņiem b=120mm uz pamatnes | 130 | m2
2.9. | Šķembu segums celiņiem b=50mm uz esošās šķembu pamatnes | 2326 | m2
2.10. | Betons C16/20 apmaļu nostiprināšanai | 32.4 | m3
2.11. | Trotuāra betona apmale 600.200.70 | 2160 | m
2.12. | Betona bruģis "bulciņa" 180x120x60mm | 2190 | m2
2.13. | Betona bruģis "bulciņa" TAKTILLA PUMP, krāsains180x120x60mm | 9 | m2
2.15. | Zālāja ierīkošana ar augsnes pievešanu | 2100 | m2

## LT Nr.2 ELT
Lokālā tāme Nr. 2
Elektomontāža
Objekts: | Balvu muižas teritorijas "Lāča Dārza" un tās inženierkomunikāciju atjaunošana
Adrese: | Brīvības iela 52, Balvi, Balvu novads
Nr.p.k | Darba nosaukums | Iekārtas tips | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Sadalne SS1, - esoša sad. |  | kompl. | 1
1.1. | Automāts 1p C10A vai analogs |  | gab. | 6
1.2. | Automāts 1p B6A vai analogs |  | gab. | 1
1.3. | Automāts 3p C16A vai analogs |  | gab. | 3
1.4. | Kontaktors NOC 16A, 400V, Spole 230V vai analogs |  | gab. | 2
2 | Sadalne SS2 |  | kompl. | 1
2.1. | Pārsprieguma aizsardzība I+II vai analogs |  | kompl. | 1
3 | Sadalne SS3, komplekta ar pamatni |  | kompl. | 1
3.1. | Pārsprieguma aizsardzība I+II vai analogs |  | kompl. | 1
3.2. | Potenciālu izlidināšanas kopne vai analogs |  | kompl. | 1
4 | Sadalne SS4 |  | kompl. | 1
4.1. | Pārsprieguma aizsardzība I+II vai analogs |  | kompl. | 1
4.2. | Potenciālu izlidināšanas kopne vai analogs |  | kompl. | 1
5 | ELT
5.1. | El. kabelis AXMK 4x6mm | NYY 4x4 | m | 100
5.2. | El. kabelis AXMK 4x16mm |  | m | 165
5.3. | El. kabelis AXMK 4x10mm | NYY 4x6 | m | 1170
5.4. | El. kabelis NYY 3x1,5mm |  | m | 326
5.5. | El. kabelis NYY 3x2,5mm |  | m | 225.75
.6. | El. kabelis NYY 5x2,5mm |  | m | 222.6
5.7. | Nozarošanas spaiļu komplekts |  | gab. | 40
5.8. | Automātslēdzis, C4A, 230V |  | gab. | 40
5.9. | Cinkots metāla balsts, (H=4.5m) |  | gab. | 40
5.10. | Balsta pamats |  | gab. | 40
5.11. | Apgaismojuma balsta gumijas blīve |  | gab. | 40
5.12. | Gaismeklis AC600LEDM, 35W, ar konsoli |  | gab. | 40
5.13. | Kresla sensors |  | gab. | 1
5.14. | PE caurule ø 75mm, 3klase |  | m | 95.3
5.15. | Kabeļa brīdinājuma lenta |  | m | 1993.35
5.16. | Celtniecības smilts |  | m3 | 69.525
5.17. | Šķembas |  | m3 | 69.525
6 | Darbu daudzumu kopsavilkums
6.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1-2 kabelim (1-2 caurulei) |  | m | 1993.35
6.2. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā |  | m | 95.3
6.3. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana |  | m | 1993.35
6.4. | ZS kabeļa ievēršana caurulē |  | m | 95.3
6.5. | Trases nospraušana |  | objekts | 1
6.6. | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana |  | objekts | 1
6.7. | Rakšanas atļaujas saņemšana |  | objekts | 1
6.8. | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana |  | objekts | 1
6.9. | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā |  | objekts | 1
6.10. | Objekta sakārtošana |  | objekts | 1