1.pielikums

Tirgus izpētei

“Notekgrāvja tīrīšanas pakalpojums Vectilžas pagastā Balvu novadā”

(ID Nr. BNP TI 2022/122)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Notekgrāvja tīrīšanas pakalpojums Vectilžas pagastā Balvu novadā”**

**(ID Nr. BNP TI 2022/122)**

**Tirgus izpētes priekšmets:** Notekgrāvja tīrīšanas pakalpojums Vectilžas pagastā Balvu novadā.

**Veicamie darbi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Plānotais darbu apjoms** |
| 1. | Notekgrāvja tīrīšana | m | 120 |
| 2. | Izraktās grunts izvešana un izlīdzināšana | m3 | 20 |
| 3. | Smilts uzvešana | m3 | 20 |

1. Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi izdevumi Pretendentam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.
2. Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības prasībām. Pretendenta pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem.
3. Pretendents ir atbildīgs par darba kvalitāti.
4. Pretendents ir atbildīgs par darbu izpildes rezultātā radušos atkritumu (tai skaitā beigto dzīvnieku), būvgružu un nederīgo materiālu savākšanu, transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai izgāztuvē, kā arī šo atkritumu glabāšanu, deponēšanu vai utilizāciju.
5. Pretendentam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Pretendents ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies Pretendentam neievērojot normatīvo aktu prasības.
6. Darbi veicami notekgrāvja posmā no Vectilžas attīrīšanas iekārtām līdz Vectilžas ezeram.