1.pielikums

Tirgus izpētei

“Gaisa filtru piegāde ventilācijas sistēmām

Balvu Kultūras un atpūtas centrā”

ID Nr. BNP TI 2022/71

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Gaisa filtru piegāde ventilācijas sistēmām Balvu Kultūras un atpūtas centrā”**

**(ID Nr. BNP TI 2022/71)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | |
| **Ventilācijas sistēmas PN1, PN2 un PN3** | | | |
| Filtrs 665x565x48, G4, 6 gb. | |  | |
| Filtrs 503x370x50, F7 (Global 6000), 10 gb. | |  | |
| Filtrs 503x370x50, G4 (Global 6000), 10 gb. | |  | |
| Filtrs 436x370x50, F7 (Global 4000), 4 gb. | |  | |
| Filtrs 436x370x50, F8 (Global 4000), 4 gb. | |  | |
| Cita informācija | Pretendents nodrošina preču piegādi uz Balvu Kultūras un atpūtas centru, adrese Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | jā □ | nē □ |
| Piedāvātās preces atbilst Latvijas nacionālajiem vai ekvivalentiem standartiem. | jā □ | nē □ |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds][[1]](#footnote-1)*

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)