1.pielikums

Tirgus izpētei

“Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei”

(ID Nr. BNP TI 2022/106)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei”**

**(ID Nr. BNP TI 2022/106)**

**1) Darba uzdevums:** veikt paskaidrojuma raksta izstrādi Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei.

**2) Darba apjomi:** paskaidrojuma raksta inženierbūvei izstrāde, BIS (būvniecības informācijas sistēma) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstam ”Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūve”.

**3) Projektēšanas uzdevums:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums | Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas stadiona dabīgā zāliena laukuma pārbūvei | | | | | |
| Objekta adrese | Sporta iela 8, Balvi, Balvu nov., LV-4501  (kadastra apzīmējums 3801 004 0175) | | | | | |
| Būves veids | Jaunbūve | Remonts | Pārbūve | Atjaunošana | Paplašināšana | |
|  |  | jā |  |  | |
| Objekta funkcija un parametri | Sporta laukums. Būves klasifikācijas kods - 1265 | | | | | |
| Pasūtītājs | Balvu novada pašvaldība | | | | | |
| Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr. | Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs, mob.28673272 | | | | | |
| Projektēšanas stadija | Publiskā apspriešana | | | | | Nē |
| MBP un BP stadijā saskaņot ar būvniecības ierosinātāju | | | | | Nē |
| Projekts pa būves kārtām | Nē | | | | | |
| Tipveida risinājuma pielietojums | Nē | | | | | |
| Individuāla risinājuma izstrādāšana | Jā | | | | | |
| **Prasības izstrādāt** | | | | | | |
| Topogrāfiskā plāna izstrāde | Nav nepieciešams | | | | | |
| Pagaidu energosertifikāta izstrāde | Nē | | | | | |
| Darbu veikšanas projekta sadaļu izstrāde | Izvērtējot esošo dokumentāciju – Balvu pilsētas stadiona izpildmērījumi, ģeoloģiskā izpēte u.c., (skat.3.-6. pielikumus) veikt sekojošu darbu aprakstu:   * Tehnikas pārvietošanās plānu stadiona teritorijā; * Izmantojamās tehnikas parametru apraksts; * Veikt zemes slāņa norakšanu 30-40 cm dziļumā. Virs esošās drenāžās veikt dziļākus tranšejveida ierakumus, izveidojot drenējošo slāni virs drenāžas tīkliem; * Jaunā minerālmateriāla izvietošana pa slāņiem, apjomu aprēķins; * Virsējā slāņa izveide, zālāja iesēšanas veida izvēle, saskaņojot ar pasūtītāju; * Sprinkleru sistēmas izveide, ņemot vērā stadionā esošo ūdens ieguves un elektrības skaitītāja vietu un rādītājus; * Stadiona seguma kopšanas instrukcijas izveide; * Skaidrojošā apraksta, darbu un materiālu apjomu aprēķina izveide (darbu apjomi sadalīta seguma atjaunošanas un sprinkleru sistēmas izveides sadaļās). | | | | | |
| Maketu, modeli, īpašu grafiku | Nē | | | | | |
| Būvniecības ieceres dokumentācija | Jā | | | | | |
| Ģeotehniskās (t.sk., ģeoloģiskās) izpētes darbus | Nē | | | | | |
| **Projektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli** | | | | | | |
| Būvatļauja | Nē | | | | | |
| Zemes gabala dokumenti | Sagatavo darbu veikšanas ierosinātājs | | | | | |
| Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Par pamatu izmantota esoša topogrāfija | | | | | |
| Būves tehniskās apsekošanas dati | Sagatavo darbu veikšanas ierosinātājs | | | | | |
| Ietekmes uz vidi novērtējums | Nē | | | | | |
| Satiksmes intensitātes uzskaite | Nē | | | | | |
| Projekta ekspertīze | Nē | | | | | |
| **Pievienotie tehniskie noteikumi**  **(nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi)** | | | | | | |
| Ūdensapgādei | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs | | | | | |
| Kanalizācijai | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs | | | | | |
| Siltumapgādei | Nē | | | | | |
| Gāzes apgādei | Nē | | | | | |
| Elektroapgādei: | Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” | | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs | | | |
| Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” | | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs | | | |
| Vājstrāvas tīkli: | SIA “TET” | | Pēc nepieciešamības pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs | | | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” | | Nē | | | |
| Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” | | Nē | | | |
| Apgaismojums | Nē | | | | | |
| Reģionālā vides pārvalde | Nē | | | | | |
| Būvprojekta saskaņošana | Ar visiem iesaistītajiem inženierkomunikāciju turētājiem, zemes īpašniekiem, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS | | | | | |
| Apliecinājuma karšu un paskaidrojuma raksta eksemplāru skaits (būvprojekta) | Darbu veikšanas projekts iesniedzams elektroniski un papildus 2 eksemplāri papīra formā | | | | | |
| **Īpašie nosacījumi** | | | | | | |
| Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā obligāti apsekot objektu, kontaktēties ar pasūtītāja pārstāvi un ņemt vērā pasūtītāja specifiskās vēlmes un ierosinājumus | | | | | | |