1.pielikums

Tirgus izpētei

“Garantijas laika būvdarbu defektu apjomu noteikšana un

to novēršana Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ēkai”

(ID Nr. BNP TI 2023/141)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Garantijas laika būvdarbu defektu apjomu noteikšana un to novēršana Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ēkai”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/141)**

**APSEKOŠANAS AKTS**

**(Balvu iela 6, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads)**

Balvu novada Kubulu pagastā 30.03.2023.

|  |
| --- |
| Apsekošanā piedalījās:  Inga Eisaka – Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” vadītāja |
| **Pieaicinātie:**  Jānis Morozovs – Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas komunālinženieris |

Apsekojot Kubulu pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa”, adrese Balvu iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV4566, kadastra Nr.3858 006 0487 002, **konstatēts:**

Koridora telpā, griestu paneļu savienojuma šuvē, pēc sniegputeņa ieplūst ūdens. Telpā – samirkusi griestu paneļa daļa, logu pārsedze, atlobījies apmetums, izveidojusies plaisa.

Veicamie pasākumi:

1. Novērst sniega ieputināšanu zem jumta seguma.
2. Atjaunot pārseguma paneļu savienojuma vietu izkalt sadrupušo un aizpildīt ar līmjavu.
3. Atjaunot apmetumu loga pārsedzei.
4. Atjaunot griestu krāsojumu.

Pielikumā: 5 (piecas) fotogrāfijas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* /I.Eisaka/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* /J.Morozovs/

\*Šis dokuments ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



