**APSEKOŠANAS AKTS**

**(Sporta ielā 1, Vectilžā, Vectilžas pag., Balvu nov.)**

Balvu novada Vectilžas pagastā 27.03.2023.

|  |
| --- |
| Apsekošanā piedalījās: |
| Anita Avotiņa – Balvu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja  Genovefa Jermacāne – Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja  **Pieaicinātie:**  Jānis Morozovs – Balvu novada pašvaldības komunālinženieris |

Apsekojot ēku pēc adreses: Sporta iela 1, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., ēkas kadastra Nr.3890 006 0189, **konstatēts:**

Esošās katlumājas dūmvads metāla, sarūsējis. Siltinājums daļēji nokritis, iztīrīt nav iespējams, jo kāpnes un nesošā konstrukcija izskatās nedroša.

Veicamie pasākumi:

1. Demontēt esošo skursteni.
2. Nostiprināt pamatni jauna dūmvada izbūvei.
3. Uzbūvēt jaunu keramisko dūmvadu ar pievada atverēm un tīrīšanas lūku pie dūmvada pamatnes (veikt dūmvada savienošanu ar esošiem katliem).

Pielikumā: 4 (četras) fotogrāfijas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Anita Avotiņa/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Genovefa Jermacāne/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Jānis Morozovs/

Pielikums



