APSEKOŠANAS AKTS

(Sporta ielā 1, Vectilžā, Vectilžas pag., Balvu nov.)

Balvu novada Vectilžas pagastā                                                                                        27.03.2023.

Apsekošanā piedalījās:

Anita Avotiņa – Balvu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Genovefa Jermacāne – Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja Pieaicinātie: Jānis Morozovs – Balvu novada pašvaldības komunālinženieris

Apsekojot ēku pēc adreses: Sporta iela 1, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., ēkas kadastra Nr.3890 006 0189, konstatēts:

Esošās katlumājas dūmvads metāla, sarūsējis. Siltinājums daļēji nokritis, iztīrīt nav iespējams, jo kāpnes un nesošā konstrukcija izskatās nedroša.

Veicamie pasākumi:

- Demontēt esošo skursteni.

- Nostiprināt pamatni jauna dūmvada izbūvei.

- Uzbūvēt jaunu keramisko dūmvadu ar pievada atverēm un tīrīšanas lūku pie dūmvada pamatnes (veikt dūmvada savienošanu ar esošiem katliem).

Pielikumā: 4 (četras) fotogrāfijas

__________ /Anita Avotiņa/

__________ /Genovefa Jermacāne/

__________ /Jānis Morozovs/

Pielikums