**2.pielikums**

Tirgus izpētei „ Lietus ūdeņu un

drenāžas sistēmas izbūve

Balvu novada pašvaldības

“Pansionāts “Balvi”””,

ID Nr. PS TI 2023/2

*[uz uzņēmuma veidlapas]*

**FINANŠU/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Lietus ūdeņu un drenāžas sistēmas izbūve Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”””, ID Nr. PS TI 2023/2**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Balvu novada „Pansionāts „Balvi””, Reģ. Nr. 90000012456, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4501. E-pasts: pansionatsbalvi@balvi.lv |
|  |  |
| Pretendents  (nosaukums, adrese, Reģ.Nr.) |  |
| Paraksttiesīgā persona  (personas, kura slēgs līgumu, vārds, uzvārds, amats;  ja līgumu slēgs pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |
| Informācija par norēķina kontu  (banka, kods, konta Nr.) |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./ mob., e-pasta adrese) |  |
| Pretendenta par līguma izpildi atbildīgā persona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./ mob., e-pasta adrese) |  |

**1. Finanšu piedāvājums:**

1.1. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu veids | Mērv. | Apjoms | Vienas vienības cena *eiro* (bez PVN) | Summa *eiro bez PVN* |
| DARBU VEIDS | | | | | |
| 1. | Lietus ūdeņu savācējaku montāža (lietus ūdens novadīšanai no ceļa) | Gab | 5 |  |  |
| 2. | Lietus ūdeņu (no ēkas) glūniju montāža (izeju izgriezšana betonā glūniju uzstādīšanai) | Gab | 2 |  |  |
| 3. | Drenāžas cauruļu montāža šķembu un geotekstila slāņos | t/m | 35 |  |  |
| 4. | PVC cauruļu uzstādīšana | t/m | 121 |  |  |
| 5. | Pieslēgums pie lielās kontrolakas | gab | 1 |  |  |
| 6. | Bordu demontāža un bordu montāža (darbus beidzot) | gab | 3 |  |  |
| 7. | Traktortehnikas izmantošana | h | 25 |  |  |
| 8. | Ceļa izdevumi un materiālu piegāde | kompl. | 1 |  |  |
| MATERIĀLI | | | | | |
| 1. | Akas pamatne | gab | 5 |  |  |
| 2. | Gofrēta stāvcaurule | gab | 5 |  |  |
| 3. | Blīvgredzens teleskopam | gab | 5 |  |  |
| 4. | Teleskops akai | gab | 5 |  |  |
| 5. | Lietus ūdens savācēji (glūnijas) | gab | 2 |  |  |
| 6. | Gofrēta PP caurule D110 6 m | gab | 2 |  |  |
| 7. | Gludā PVC carule D110 0,5 m | gab | 10 |  |  |
| 8. | Gludā PVC carule D110 1 m | gab | 10 |  |  |
| 9. | Gludā PVC carule D110 3 m | gab | 36 |  |  |
| 10. | PVC D110 līkums 15o | gab | 15 |  |  |
| 11. | PVC D110 līkums 30o | gab | 15 |  |  |
| 12. | PVC D110 līkums 45o | gab | 15 |  |  |
| 13. | PVC D110 trejgabals | gab | 4 |  |  |
| 14. | PVC D110 dubultuzmava | gab | 7 |  |  |
| 15. | Pāreja D160-D110 | gab | 5 |  |  |
| 16. | Gumijas aizsarguzmava | gab | 1 |  |  |
| 17. | Silikons (airosols) | gab | 7 |  |  |
| 18. | Drenāžas truba ar ģeotekstila filtru 92/80 | t/m | 35 |  |  |
| 19. | Geotekstils | m2 | 52 |  |  |
| 20. | Pāreja no gofrētās uz gludo cauruli | gab | 1 |  |  |
| 21. | Gatavais betons | gab | 6 |  |  |
| 22. | Šķembas 0/32 | m3 | 30 |  |  |
| 23. | Drenējošās smiltis | m3 | 12 |  |  |
| **PVN 21%** | | | |  |  |
| **Kopā ar PVN** | | | |  |  |

1.2. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka cenā ir iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, iespējamie sadārdzinājumi u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas izmaksas, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde. Piedāvātā cena ir nemainīga visu līguma darbības laiku.

1.3. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Apmaksas nosacījumi: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnīgas līgumsaistību izpildes, nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Līguma darbības laikā, apmaksas kārtība nevar tikt mainīta.

1.4. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt norādītās prasības.

**2. Tehniskais piedāvājums:**

2.1. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Līguma izpildes termiņš: **15.11.2023 – 15.12.2023.**

2.2. Būvdarbu garantijas termiņš: \_\_\_ mēneši pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.3. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: \_\_\_\_\_\_ pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

2.4. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem.

**3. Cita papildus informācija** *(ja attiecināms)***:**

Pielikumā: …

20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts1]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)