*[uz uzņēmuma veidlapas]*

**FINANŠU/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Apkures katla dūmvada pievada nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Balvu novada Briežuciema pagastā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/35)**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **Balvu novada pašvaldība**, Reģ.Nr.90009115622, adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |
| Pretendents  (nosaukums, adrese, Reģ.Nr.) |  |
| Paraksttiesīgā persona  (personas, kura slēgs līgumu, vārds, uzvārds, amats;  ja līgumu slēgs pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |
| Informācija par norēķina kontu  (banka, kods, konta Nr.) |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./ mob., e-pasta adrese) |  |
| Pretendenta par līguma izpildi atbildīgā persona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./ mob., e-pasta adrese) |  |

**1. Finanšu piedāvājums:**

1.1. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Izmaksu veids** | **Mērvienība** | **Daudzums**  (gab.) | Izmaksas  (EUR bez PVN) |
| 1. | Dūmvada D300/400x600 demontāžas darbi | kompl. | 1 |  |
| 2. | Dūmvada pievads D300/400X600 | m | 0,75 |  |
| 3. | Metāla sagatavju montāža | gab. | 2 |  |
| 4. | Dūmvada veidgabalu montāža | kompl. | 1 |  |
| 5. | Tīrāmās lūkas izgatavošana | gab. | 1 |  |
| 6. | Palīgmateriāli, mehānismi, transportizdevumi pakalpojuma veikšanai | kompl. | 1 |  |
| **Kopā bez PVN** | | | |  |
| **PVN 21%** | | | |  |
| **Kopā ar PVN** | | | |  |

1.2. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka cenā ir iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, iespējamie sadārdzinājumi u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas izmaksas, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde. Piedāvātā cena ir nemainīga visu līguma darbības laiku.

1.3. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents piekrīt pasūtītāja noteiktajiem apmaksas nosacījumiem.

1.4. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt norādītās prasības.

**2. Tehniskais piedāvājums:**

2.1. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Līguma izpildes termiņš:** 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

2.2. Veikto darbu un uzstādīto materiālu garantijas laiks: \_\_\_ mēneši pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.3. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: \_\_\_\_\_\_ pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

2.4. □ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem.

**3. Cita papildus informācija** *(ja attiecināms)***:**

Pielikumā: …

20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)