1.Pielikums

Tirgus izpētei ”MATERIĀLU UN

INSTRUMENTU PIEGĀDE BALVU NOVADA

SOCIĀLĀS PĀRVALDES RUGĀJU

ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETAM”,

ID Nr.SD/2024/1-27.2/3/TID

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tirgus izpētei ,,MATERIĀLU UN INSTRUMENTU PIEGĀDE BALVU NOVADA SOCIĀLĀS PĀRVALDES RUGĀJU ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETAM”**

**IDNr. SD/2024/1-27.2/3/TID**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **Balvu novada Sociālā pārvalde**, Reģ.Nr.409000233392, adrese Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents  (nosaukums/vārds, uzvārds, Reģ.Nr./Reģ.kods/p.k., adrese) |  |
| Paraksttiesīgā persona  (personas, kura slēgs līgumu, vārds, uzvārds, amats;  ja līgumu slēgs pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |
| Informācija par norēķina kontu  (banka, kods, konta Nr.) |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (amats, vārds, uzvārds, tālr./mob., e-pasta adrese) |  |

**Tirgus izpētes priekšmeta raksturojums un tehniskā specifikācija**

**Piegādes vieta:** Rugāju zobārstniecības kabinets, Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads.

|  |  |
| --- | --- |
| **Preces nosaukums** | **Mērvienība** |
| **Plombējamie materiāli** |  |
| Zink Phosphate cements (30g pulv. + 15ml šķ. ) | komplekts |
| Vitrebond(9g pulv.+5,5ml šķ.) | komplekts |
| Gluma Bond Universal 4ml | pudelīte |
| Etching gel 37% 5ml | šļirce |
| Filtek Z250 4g | šļirce |
| Filtek Z550 4g | šļirce |
| Filtek Universal 4g | šļirce |
| Fermin 40g | iepakojums |
| i-Flow 5 g | šļirce |
| i-Light 4 g | šļirce |
| i-Light (4x4 g+ 4 ml+2x5ml) | komplekts |
| Biner LC (2x2g) | komplekts |
| Amalgama ANA2000  (tabletes 50gb + dzīvsudrabs 50gb + divas kapsuliņas + pincete) | komplekts |
| **Cementi** |  |
| Fuji Plus(15g pulv.+7ml šķ.) | komplekts |
| Adhesor (80g pulv.+40 gšķ.) | komplekts |
| **Endodontija** |  |
| Endo šļirce Ultradent 5ml ( Autoklavējama .Skrūvējamu galu) | šļirce |
| Failes H (MANI),  dažādu izmēru 6, 10, 15, 20,25, 30 ,35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,80 (ISO standarts) N6 | iepakojums |
| Gates glidden drill 18mm (dažādu izmēru) N6 | iepakojums |
| Canal plus 5g | šļirce |
| Absorbenti, dažāda izmēra, N200 | iepakojums |
| Gutta Percha pamatkoni, dažādu izmēru, ISO standartizēti, N100 | iepakojums |
| I-Devit 3g | šļirce |
| I-Cal kalcija hidroksīda pasta | šļirce |
| I-Cal Plus kalcija hidroksīda pasta ar jodoformu | šļirce |
| **Palīgmateriāli** |  |
| 3 M ESPE Sof-Lex diski, dažādi diametri, abrazivitāte: coarse, medium, fine, extra fine, N50 | iepakojums |
| Sof-Lex lentītes N15 | iepakojums |
| Enhance pulieri dažāda veida 1gab. | gab. |
| Eļļa Kavo, 500ml | gab. |
| Koka ķīlīši Barman’s anatomical wedges N200 | iepakojums |
| Metāla kontūrmatricas Sectional 0,05mm soft N50 | iepakojums |
| Matricas caurspīdīgas- rullītī 0,05mm biezums, 8mm un 10 mm platums  ar speciālu atveri kastītē un noplēšanas mehānismu, vismaz 15 metri | gab. |
| Glāzes (dažādas krāsas), 200ml N100 | iepakojums |
| Siekalu atsūcēji, taisni, ar mīkstu galu (dažādas krāsas) N100 | iepakojums |
| Pacienta salvetes (dažādas krāsas) vienreizējai lietošanai,  izgatavotas no 3 slāņiem - 2 polietilēna un 1 papīra,  ar augstu absorbēšanas spēju 450mm x 330mm (+/- 1mm), N100 | iepakojums |
| Artikulācijas papīrs taisns, 80 mk | gab. |
| Neodry siekalu spilventiņi, N50 | iepakojums |
| Aplikatori, N100 | iepakojums |
| Kokvilnas vates rullīši (lignīni), N1000 | iepakojums |
| Virsmas anestēzijas gēls ar dažādām garšām, 50g | gab. |
| Askina, nesterilas celulozes salvetes rullī, 4cm x 5cm, vienā rullī 500 salvetes.  Iepakojumā 2 salvešu ruļļi | iepakojums |
| **Instrumenti** |  |
| Stomatoloģiskā zonde - klasiska terapeitiskā zonde | gab. |
| Stomatoloģiskais spogulis palielinošs | gab. |
| Stomatoloģiskā pincete ar robotu darba daļu, anatomiska, liekta, 152mm | gab. |
| Ķirurģisko skalpeļu asmeņi sterilā iepakojumā, dažādu izmēru (nr.10, 11,12,15 ) N100 | iepakojums |
| Adatas - sterilas, silikonizētas, ar skalpeļveida asmeni, vienreizējai lietošanai,  30g x 10mm N100 | iepakojums |
| Adatas - sterilas, silikonizētas, ar skalpeļveida asmeni, vienreizējai lietošanai,  30g x 12mm N100 | iepakojums |
| Adatas - sterilas, silikonizētas, ar skalpeļveida asmeni, vienreizējai lietošanai,  30g x 25mm N100 | iepakojums |
| Urbuļi dažādas formas un abrazivitātes | gab. |
| Kanālu skrūves S1, N10 | iepakojums |
| Kanālu skrūves S2, N10 | iepakojums |
| **Hemostātiskie līdzekļi** |  |
| Astringedent X Hemostatic 12,7% hemostātiskais līdzeklis, 30ml | gab. |