1.pielikums

Tirgus izpētei

“Četru pārvietojamo tualešu piegāde”

(ID Nr. BNP TI 2024/55)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Četru pārvietojamo tualešu piegāde”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/55)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Pretendenta piedāvātās pārvietojamās tualetes vizuālais paraugs** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| **1.** | **Pārvietojamā tualete** – …………. *(ražotājs, valsts)* | | |
| 1.1. | **Daudzums:** 4 gb. |  | **Daudzums:** … gb. |
| 1.2. | **Minimālie ārējie izmēri:**   * augstums: 2,20 m; * platums: 1,10 m; * dziļums: 1,20 m | **Ārējie izmēri:**   * augstums: … m; * platums: … m; * dziļums: … m |
| 1.3. | **Durvju izmērs:** ne mazāk kā 194 cm x 60 cm | **Durvju izmērs:** … cm x … cm |
| 1.4. | **Svars:** ne vairāk kā 75 kg | **Svars:** … kg |
| 1.5. | **Nomaināms konteineris** | **Nomaināms konteineris:** … *(jā/ nē)* |
| 1.6. | **Nomaināmā konteinera tilpums:** ne mazāk kā 250 litri | **Nomaināmā konteinera tilpums:** … litri |
| 1.7. | **Tualetes korpusa forma:** četrkantaina ar apaļas formas jumtu | **Tualetes korpusa forma:** … |
| 1.8. | **Tualetes korpusa materiāls:**   * elastīgs; * triecienizturīgs; * UV noturīgs plastmasas/ polietiēna vai ekvivalents | **Tualetes korpusa materiāls:**   * … ; * … ; * … |
| 1.9. | **Priekšējais panelis – durvis no biezāka materiāla** | **Priekšējais panelis – durvis no biezāka materiāla:** … *(jā/ nē)* |
| 1.10. | **Durvis aprīkotas ar izturīgu slēdzeni, kas ļauj durvis aizslēgt no iekšpuses ar aizbīdni un brīvs/ aizņemts indikatoriem** | **Durvis aprīkotas ar izturīgu slēdzeni, kas ļauj durvis aizslēgt no iekšpuses ar aizbīdni un brīvs/ aizņemts indikatoriem:** … *(jā/ nē)* |
| 1.11. | **Restes grīda, kas palīdz nekrāties smiltīm** | **Restes grīda, kas palīdz nekrāties smiltīm:** … *(jā/ nē)* |
| 1.12. | **Grīda ar pretslīdes materiālu** | **Grīda ar pretslīdes materiālu:** … *(jā/ nē)* |
| 1.13. | **Jumts:** no gaismas caurlaidīga materiāla | **Jumts:** … |
| 1.14. | **Korpusa krāsa:** vēlams zila vai zaļa | **Korpusa krāsa:** … |
| 1.15. | **Komplektā ietilpst vismaz:**   * klozetpods; * ventilācijas sistēma; * vieta diviem tualetes papīra ruļļiem; * drēbju pakaramais (āķis) | **Komplektā ietilpst vismaz:**   * … ; * … ; * … ; * … ; * … |

**Preces ražotāja interneta adrese ar pretendenta piedāvātās preces Tehnisko specifikāciju** *(ja ir)***:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)