1.pielikums

Tirgus izpētei

“Četru pārvietojamo tualešu piegāde”

(ID Nr. BNP TI 2024/55)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Četru pārvietojamo tualešu piegāde”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/55)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Pretendenta piedāvātās pārvietojamās tualetes vizuālais paraugs** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| **1.** | **Pārvietojamā tualete** – …………. *(ražotājs, valsts)* |
| 1.1. | **Daudzums:** 4 gb. |  | **Daudzums:** … gb. |
| 1.2. | **Minimālie ārējie izmēri:*** augstums: 2,20 m;
* platums: 1,10 m;
* dziļums: 1,20 m
 | **Ārējie izmēri:*** augstums: … m;
* platums: … m;
* dziļums: … m
 |
| 1.3. | **Durvju izmērs:** ne mazāk kā 194 cm x 60 cm | **Durvju izmērs:** … cm x … cm |
| 1.4. | **Svars:** ne vairāk kā 75 kg | **Svars:** … kg |
| 1.5. | **Konteinera tilpums:** ne mazāk kā 250 litri | **Konteinera tilpums:** … litri |
| 1.6. | **Tualetes korpusa forma:** vēlams četrkantaina ar apaļas formas jumtu | **Tualetes korpusa forma:** … |
| 1.7. | **Tualetes korpusa materiāls:*** elastīgs;
* triecienizturīgs;
* UV noturīgs plastmasas/ polietiēna vai ekvivalents
 | **Tualetes korpusa materiāls:*** … ;
* … ;
* …
 |
| 1.8. | **Priekšējais panelis – durvis no biezāka materiāla** | **Priekšējais panelis – durvis no biezāka materiāla:** … *(jā/ nē)* |
| 1.9. | **Durvis aprīkotas ar izturīgu slēdzeni, kas ļauj durvis aizslēgt no iekšpuses ar aizbīdni un brīvs/ aizņemts indikatoriem** | **Durvis aprīkotas ar izturīgu slēdzeni, kas ļauj durvis aizslēgt no iekšpuses ar aizbīdni un brīvs/ aizņemts indikatoriem:** … *(jā/ nē)* |
| 1.10. | **Grīda ar pretslīdes materiālu** | **Grīda ar pretslīdes materiālu:** … *(jā/ nē)* |
| 1.11. | **Jumts:** no gaismas caurlaidīga materiāla | **Jumts:** … |
| 1.12. | **Korpusa krāsa:** vēlams zila vai zaļa | **Korpusa krāsa:** … |
| 1.13. | **Komplektā ietilpst vismaz:*** klozetpods;
* ventilācijas sistēma;
* vieta diviem tualetes papīra ruļļiem;
* drēbju pakaramais (āķis)
 | **Komplektā ietilpst vismaz:*** … ;
* … ;
* … ;
* … ;
* …
 |

**Preces ražotāja interneta adrese ar pretendenta piedāvātās preces Tehnisko specifikāciju** *(ja ir)***:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)